內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第110次會議紀錄

中華民國101年3月13日內授營鎮字第1010801955號

壹、101年2月23日（星期四）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：許委員兼副召集人文龍代理

記錄：吳品燕、羅凱臻、湯玉霜

陸、確認第109次會議紀錄

一、更正會議紀錄：

依新北市政府工務局101年2月20日北工建字第1011150165號函及本日該局代表建議，並經委員討論後，同意更正第109次會議紀錄捌、討論事項第1案決議（三）2.為「本案設置屋脊裝飾物需送審，請補充相關設計內容於報告書中，以利後續審查作業。」

二、附帶決議：

經委員討論後決議，爾後應將屋脊裝飾物審查列為本都市設計審查小組審查項目。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段23地號潤旺建設集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本都市設計審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 因鄰地係依修正前之審議規範設計臨道路退縮空間，且本案為全街廓最後1處送審基地，考量人行步道銜接寬度之平順及街廓內之一致性，同意本案臨道路退縮之人行步道寬度為2公尺，惟請考量本案與鄰地和公共人行步道之整體鋪面設計。

  - 請確認本案東側之景觀空間究係公眾或住戶使用，並視其實際使用，設計其景觀、動線與出入口設計。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 請釐清本案一樓3戶住宅之配置、出入口、動線及私密性等，應與商業空間之設計內容不同，請依實際使用配合調整。

  - 考量順應基地高程，原則同意本案汽車出入口位置之規劃。

- 本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 請考量都市整體景觀，適度調整建築立面之比例與屋脊裝飾物透空設計。

  - 建請配合新北市政府有關設置屋頂薄層綠化等設施之規定進行設計。

- 其它補充、修正事項：

  - 本案基地高程差請於報告書相關圖面標示清楚。

  - 請詳述屋脊裝飾物之範圍，並釐清第15層露台外圍之構造物是否亦屬前開範圍內。

  - 請補充說明第2層A、D戶之間露台如何使用管理。

  - 請說明標準層東西側裝飾柱是否具管道間性質，並依規定釐清是否計入容積檢討。

  - 請於報告書相關頁面加註「屋頂不得違建」等相關說明。

  - 報告書封面案名中之「文教設施」與報告書設計內容不符，請釐清後修正。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段134、135地號佳昂建設集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案（第1次變更設計）

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 為符合時程獎勵之原意，本案於變更設計後，應依原建照核定時程辦理，並請起造人切結不得因本次變更設計再辦理工期展延，於報告書定稿本檢附切結書，俾利審查。

- 本案申請增設停車空間獎勵部分，請依下列事項修正，並補充相關資料：

- 本案僅設置停獎專用樓梯，建議應考量行動不便者之使用，增設停獎專用電梯；另請依規定補充設置行動不便者專用之停車位，並應鄰近停獎專用電梯設置。

- 本案之交通影響評估已於97年審查通過，本次變更設計後，因其PCU換算值介於5～10％，故須提送交通影響評估差異分析，請依新北市政府交通局之交評相關審查意見修正。

- 本次變更設計後，請依新北市建築物增設停車空間鼓勵要點規定檢討，並補充審查簽證表，另請參考現行停獎相關規定修正（如小汽車車位不宜連續設置及研提維護使用管理計畫等）。

- 本案設置停獎機車位時應考量步行距離，調整至靠近停獎專用出入口處，並建議增設機車位專用梯。

- 本案左側出入口之汽機車坡道重疊部分，請修正，並請設置停獎告示牌。

- 依新北市山坡地整地原則相關規定，本案基地高程依地下室複壁作整地調整，其地下室開口不得大於3.5公尺，惟本案設置2處出入口，請提送坡審同意備查，並於報告書定稿本檢附許可函。

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

- 本案基地之高程處理方式未交代清楚，請於圖面標示出高程並補充相關剖面圖，說明不同高程介面處理方式（如汽、機車出入口處、西南側之開放空間與擋土牆設計、街角廣場處結構設施與出入口之設計、一樓沿街面室內外之銜接等），另請依設計內容修正報告書第6-15頁之立面圖。

- 本案無障礙坡道動線規劃於基地不規則形狀之出入口，請補充說明其出入口、安全設施與綠地空間銜接之處理方式。

- 本案植栽栽植於人工地盤上，其喬木以覆土方式栽植，惟基地內原有高差，請補充各不同高程處之相關剖面圖說並標明覆土深度，以利檢視。

- 本案中庭水池規劃於基地東側，惟因建築物高度將使基地南側及西側之陽光照射不足，易有水氣聚集產生溼氣；水池中間設有平台，惟周邊建築物環繞，致中庭較有壓迫感，將使其使用性較低，請一併考量。

- 報告書第5-04頁，請考量以行人較舒適之踏階寬度及密度設計，另開放空間設計多處不規則通道，建議從使用者角度考量休憩停留空間之配置。

- 本案設計請加強對外部環境關係之整合，如開放空間、與公有人行道系統介面…等處理方式。

- 本案臨道路3公尺人行空間之植栽，其喬木倘非連續設置，建議不要設置花台改以樹穴方式設置。

- 本案北側面對文中用地，建議於A、B區之景觀設計部分適度開放，可降低人行道空間壓迫感，以增加行走舒適度。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

- 本案於公車停車彎處規劃設置本社區之大門，請考量是否影響住戶出入動線；鄰地車道與基地西南側車道皆鄰近停車彎，其設置距離是否恰當，請再考量；另車道位置與鄰地車道設置距離相近，惟報告書第4-02頁說明其警示設施與鄰地一致，是否影響行人安全，建議將西南側車道合併至北側，對周邊整體環境之交通影響較低，請一併考量。有關本案車道設置數量是否整併，請設計單位自行裁量。

- 報告書第4-06頁，地下二、三層平面之停車動線轉彎不順暢，請調整配置。

- 原核定之汽機車出入口動線為一進一出之設計，本次變更設計後，其出入口動線改為雙進雙出（北側為供停獎專用、西側為供住戶及機車專用），建議考量於地下一層規劃將停獎及住戶動線作區隔。

- 本案之出入口已增加1處，且原核定之交通分析為4年前之數據，請將基地周邊已通過之審查案件納入考量，補充修正現況交通量分析。

- 本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

- 本案建築物高度甚高，且建築外觀色彩較深，易造成空間壓迫感，惟其屋突有3至9公尺，除考量造型因素外，請加強說明其功能用途及其必要性，並請依建築技術規則相關規定檢討。

- 本案屋脊裝飾物之材質，建議採用耐天候且耐久性之材料。

- 報告書缺漏或誤繕部分，請確實查明後修正：

- 本案於一樓設置管委會空間，請補充說明其用途與使用對象。

- 請依建築技術規則規定，補充行動不便設計規範之條列式檢討。

- 本案於二樓設置陽台及露台，請補充說明公私領域之區隔與管理。

第3案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段133-1、135-1、136地號合康建設集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 為符合時程獎勵之原意，本案於變更設計後，應依原建照核定時程辦理，並請起造人切結不得因本次變更設計再辦理工期展延，於報告書定稿本檢附切結書，俾利審查。

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正。

- 報告書第5-2-1頁D-D’、C-C’、B-B’剖面圖所示本案東側之庭院臨退縮空間的垂直面，有如擋土牆般形成壓迫感，請以自然緩坡或其他綠美化方式改善。

- 為考量整體一致性，本案退縮空間之人行步道鋪面及植栽設計請與公共人行步道整合。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

請於東側臨義山路增加行動不便者專用坡道，以利行動不便者使用。

- 本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列建議修正：

請設計單位考量本區之整體景觀，避免因建築物沿街面過長，形成如城牆般的壓迫感，建議適度增加建築量體之穿透性及整體高度錯落感，以降低沿街面之壓迫感。

- 其它補充、修正事項：

- 請確認報告書第5-2-1頁人行步道之寬度是否為4公尺。

- 請確認報告書第7-1~7-3頁車道劃設之清晰度。

- 請確實檢討申請停獎之相關內容，如：應設置之法定機車位與停獎機車位總數量。

- 本案合併後之交通影響評估請於報告書定稿前提送新北市政府交通局審查並獲同意。

- 請檢附基地高程整地原則檢討內容。

捌、散會（12時40分）