內政部高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第11次會議紀錄

中華民國92年12月9日台內營字第0920090603號

壹、92年11月21日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署南區工程處會議室

參、主席：陳委員兼召集人鴻益

記錄：廖佳展

- 五、發言要點：

- 翁委員金山

  - 送審圖面內容工整詳細，惟大抵上均以申請建築執照或招商發包用施工圖說為製作依據，針對都市設計審議重點必須表達之公共空間，及公共空間與建築及都市彼此間之互動所需之關係空間等圖說資料頗缺乏，特別是R22、R22a車站，請補充齊全。

  - R23車站應將擬保留之橋頭車站，列入運輸相關功能及旅客使用動線作整體性設計，這是「都市保存與再生」發揮文化產業極難得的題材與機會，也是都市設計的當然範疇。

- 李委員玉生

  - 橋頭（舊）台鐵車站要保留原車站功能或提供作為博物館使用？其功能應先定位明確，才可配合R23車站作整體規劃。

- 方委員文銓

  - R22a、R23二座車站位於交三用地上，是否會影響交三用地之基本交通功能，請確實考量。

  - 各車站除了考量現況發展外，仍應配合高雄新市鎮特定區之計畫內容，以避免未來都市計畫執行時產生困擾。

  - R22a、R22車站部分請補充有關地坪、色彩、傢俱、質材等都市設計元素內容。

  - R23車站之無障礙設計部分，建議採昇降機方式，以獲得較佳的景觀。

  - R23車站與舊台鐵車站「共構」部分，應可處理的更好，請加強設計。

  - 請再加強站體與橋下景觀之配合，及加強本工程之公共安全設計規劃。

- 六、決議：

- 本次會議因出席委員不足，審查程序未能完備，且送審書圖有部分缺漏及不符合高雄新市鎮都市設計規範性準則之規定，暫不予通過。

- 請設計單位依各出席委員意見及作業單位之初審意見，確實補正審議報告書圖後，再提會討論；本小組將配合本案工程作業時程需要召會審查。

七、散會