內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第138次會議紀錄

中華民國102年8月22日內授營鎮字第1020808861號

壹、102年7月25日（星期四）上午9時30分

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：洪委員兼執行秘書啟源代理

記錄：吳品燕、羅凱臻

陸、確認第137次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段89、90地號馥翔建設事務所及工商服務業、金融保險業集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點修正：

  - 考量本案與南側鄰地均係一樓作商業用途設置騎樓之設計，同意臨道路退縮之綠帶與人行步道設置方式與南側鄰地一致，以確保臨道路側綠帶之喬木覆土深度足夠；至於基地北側鄰淡水區公所之退縮空間銜接處，請配合北側之設計調整圍牆退縮，以使帶狀式開放空間延續。

  - 本案地下開挖範圍請盡量避開臨道路退縮範圍，以確保基地外側之透水性及足夠之喬木覆土深度。

  - 本案汽車與機車車道轉彎處中間有一小塊綠化植栽空間，因要種植喬木而設計較高之植栽穴，因此將增加車道之封閉性，請改植灌木或考量其他設計。

  - 本案車道出入口之緩衝空間，請採用透水性鋪面，以提升基地透水性。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點修正：

  - 請補充本案車道出入口之警示及安全設施。

  - 由於本案基地鄰近捷運站，自設停車數量請再降低，並增加自行車位，自行車位設置數量請參考新北市政府規定：機車停車數之1/4。

  - 後院進出動線和出入口位置不明確，請補充修正。

  - 本案為一住辦大樓，分設2個管委會，本審查小組表示尊重，惟位於一樓之管委會分設於主入口二旁，恐造成日後管理不便或住戶與事務所間管制之混亂，請明訂相關配套措施或於中央入口處統一設置管理空間。

  - 本案應提送新北市交通局申請交通影響評估審查，請於定稿時檢附審查通過文件。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點修正：

  - 本案廣告招牌設置數量請再酌減，以降低建築景觀和視覺之衝擊。

  - 本案屋脊裝飾物請依新北市政府審查原則檢討，修正以金屬構造為主。

  - 面對學校之工作陽台請增加格柵密度。

- 本案其他意見，請參考下列各點修正：

  - 請補充本案報告書一、二樓平面配置之廁所空間並標示名稱。

  - 本案三、四樓規劃之事務所及工商服務業之廁所空間，請予以集中設置，以避免未來可能之違規使用。

- 新北市政府工務局書面意見如附，請依示辦理。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段127、130、131地號盈泰開發建設暨宏山林建設集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案（第3次變更設計）

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 因本案廣場式開放空間多處有高程差，民眾親近與使用上較不容易，請修正強化本案廣場式開放空間對外之開放性，如：進出動線等。

- 本次變更設計將部分遮蔭喬木改為棕櫚科喬木，大大降低其遮蔭效果，請再調整為以遮蔭喬木為主之設計；另公有人行道植栽請套繪於景觀圖中，除將阻礙車道視線之喬木移植或取消外，其餘公有人行道之喬木數量應予維持。

- 請補充本案開放空間獎勵範圍、設施、動線等相關之圖說與說明。

- 請取消廣場式開放空間之植栽槽收邊工法（P.31 B-B’剖面圖），以使綠帶與鋪面齊平並增進開放性。

- 新北市政府工務局書面意見：（1）基地周邊開放空間(廣場)設置柱廊涉及獎勵部分應保持開放性使用。（2）基地北側、南側入口設置實體構造物(休憩設施)應計入建築面積計算，請依示辦理。

第3案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段205、206、207、211地號寶路開發集合住宅新建工程」都市設計審議案（第1次變更設計）

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

（一）本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點修正：

  - 本次變更設計為第2次提送本小組審查，雖與第1次提送之開放空間所設置之水域比例已較為縮減，惟與原核定設計內容對照，本次圖說之水域仍較多，考量公共開放空間獎勵之公益性、與對外公眾之友善開放性和使用安全性，請將南側及東側局部水域調整回原核定之綠地，西側水域比例亦請再調降。

  - 請加強本案暴雨期公共及社區排水設施，如車道上方之水池應有防止溢流之設計；另本案之雨水、排水、貯留、供水系統等說明內容若干數據不清楚，且前後不符，請再核對並修正相關資訊與數據。

（二）本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點修正：

- 請增加本案之獎勵停車告示牌，以利用路人了解停車資訊，並應設置於各明顯路口，以加強民眾停車之便利性與使用性。

- 經102年2月新北市政府交通局現勘淡海新市鎮範圍申請停獎建案之調查，多數未實際開放供民眾停車，影響周邊交通之順暢度，請依本次提送內容要求停車管理公司未來應確實開放供公眾停車使用。

- 本次送審報告書第6-17-2頁顯示本案地下層若干之安全梯和緊急升降梯的周圍均規劃為停車格，請再調整防火區劃的安全梯和緊急升降梯逃生避難救災等動線的合理性。

- 本案所設3處獎勵停車出入口，僅1處有電梯設備，考量使用者便利性，請加設電梯設備。

（三）請將預計提撥開放空間管理維護基金（約新台幣四千多萬元）於買賣契約書及公寓大廈管理公約載明專款專用，並請開發單位至法院公證此部分基金除作為公共開放空間相關設施維護管理使用外，不得挪作其他使用，上開公證內容請予納入本案定稿本辦理。

（四）新北市政府工務局書面意見：陽台、雨遮設置造型及欄杆部分請補詳圖說明，請依示辦理。

捌、臨時動議

無。

玖、散會（12時05分）。