內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第133次會議紀錄

中華民國102年5月16日內授營鎮字第1020805631號

壹、102年5月2日（星期四）上午9時30分

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：洪委員兼執行秘書啟源代理

記錄：吳品燕、湯玉霜、羅凱臻

陸、確認第132次會議紀錄

除討論事項第1案二、（一）2.之「頂蓋型開放空間」及附帶決議之「頂蓋型開放空間」修正為「頂蓋式通廊」外，餘洽悉。

柒、報告事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段141、141-1、141-2、145、145-1、145-2地號宏泰人壽一般零售業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案20公尺帶狀開放空間設計頂蓋式通廊且其上方設置游泳池之適法性

一、發言要點：

（略）

二、決議：

（一）經查本基地西側第1期範圍之20公尺帶狀開放空間設計頂蓋式通廊且其上方設置游泳池乙節，依建築技術規則、淡海新市鎮特定區第一期細部計畫建築物及土地使用分區管制要點及淡海新市鎮第一期細部計畫地區都市設計審議規範相關規定，並無禁止之規定，經本審查小組討論，勉予同意第3層設置游泳池，惟開發單位須切結未來不會於其上加設頂蓋及有其他二次施工行為，且設置游泳池構造物部分，請設計單位再予美化並與周邊建築物協調。

（二）頂蓋式通廊占用20公尺帶狀開放空間之投影面積部分，請設計單位於第2、3期範圍再行留設不少於前述投影面積之開放空間，並於第2、3期範圍明確標示留設位置及面積。

（三）第2層通廊中央設置管委會一節，仍請開發單位另覓其他空間設置，並提報本審查小組確認。

捌、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段141、141-1、141-2、145、145-1、145-2地號宏泰人壽暨興富發建設一般零售或服務業中心商業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案（第2、3期範圍）

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案建議應盡量增加基地地面層之透水、保水、排水及屋頂層之水再利用等性能，並補充相關計算式。

  - 有關留設之20公尺帶狀開放空間，應以淨寬度距離計算，惟本基地於第1期範圍之頂蓋式通廊內落柱，於第2、3期範圍內是否依循第1期方式辦理，另本案2、3樓有雨遮、陽台等構造物突出，應一併提經本審查小組討論決議後辦理。

  - 本案2樓為商業活動空間，惟目前於寬2公尺之通廊內規劃設置柱子，其走道淨寬度僅約1公尺，不利於商業使用，建議商業活動空間之連接通廊淨寬度應達2.5公尺或3公尺以上，以提高商業區活動之便利及舒適性。

  - 本案於開放空間之排氣墩設計，應予扣除不得計入開放空間之面積計算。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案分別於2、3期範圍內規劃設置雙向汽、機車及單向汽車等車道出入口各1處，惟單向汽車道之車行規劃為調撥方式，請於提送交通影響評估報告時檢討進出車輛數，並標示各處車道出入口尺寸；另本案設計之停車位數量較多，建議於1、2、3期範圍內考量整體地下室連通之可行性，以紓解尖峰時段之車流量。

  - 本案規劃地下停車動線僅為單向，其使用動線極為不便，請考量調整。

  - 請考量本案商業用途使用之停車需求，且停車需求應盡量內部化，如附近公有停車場全供中心商業區使用，其建設經費建議由開發單位負擔。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 建議本案應再加強2、3期建築物高度之天際線變化。

  - 本案屋脊裝飾物之透視圖與平面圖不符，請修正；請補充說明屋脊裝飾柱之材質，建議考量以輕質或金屬構架為主，另請補充說明屋脊裝飾柱其尺寸之結構性考量。

  - 建議考量加強增設建築物立體綠化。

- 報告書缺漏或誤繕部分，請確實查明後修正：

  - 本案於非住宅類之挑高設計，1樓有部份高度達8.6公尺，請說明其空間需求之必要或特殊性。

  - 本案2樓之商業空間係以露台方式連通，惟其上方有構造物設計，請補充露台檢討之說明。

  - 請補充本案1、2樓內零售業空間逃生檢討之說明。

  - 請補充說明本案地下防空避難室之空間用途，及機械室通道淨寬尺寸之檢討。

  - 本案建築物規模較大，容積率部分請依相關規定再檢討。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段147、148地號宏泰人壽商業大樓新建工程」都市設計審議案（預審）

（因會議時間已屆12時30分，改提下次會議討論）

第3案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段199地號潤旺建設日用品零售或服務業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

（因會議時間已屆12時30分，改提下次會議討論）

玖、散會