內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第141次會議紀錄

中華民國102年10月3日內授營鎮字第1020810589號

壹、102年9月26日（星期四）上午9時30分

貳、地點：本部營建署105會議室

參、主席：洪委員兼執行秘書啟源代理

記錄：吳品燕、羅凱臻、湯玉霜

陸、確認第140次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段141、141-1、141-2、145、145-1、145-2地號宏泰人壽一般零售或服務業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案（第2期範圍第1次變更設計）

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本次因地下室停車位變動部分，請設計單位補充說明變更設計之理由。

- 本次變更設計因須增設通風口致使綠化面積減少，惟設置地點有影響開放空間人為活動之虞，請調整通風口至較少行人活動處或調整與建築物設計整合，並補充較大比例圖說。

- 本次變更C、D棟建築物之電梯廳位置，請補充開口位置調整後之動線規劃。

- 本案A、B、C、D及E、F棟建築物於三樓住宅出入口與管委會使用空間之動線相連，請調整動線設計以利區隔。

- 開放空間部分套繪錯誤，請更正；另本案開挖深度，請於圖面標示清楚。

- 本次變更設計後，原已提送新北市政府交通局審查之交通影響評估報告，應重新提送交通影響差異分析報告，並於定稿本時補充審查通過證明文件。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段245地號凱越建設集合住宅新建工程」都市設計審議案（第1次變更設計）

一、發言要點

會議進行至本案時部分委員因另有要務先行離席，致委員人數未達1/2，無法作成決議，本次委員所提供意見，請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提本審查小組審議：

- 本次變更設計擬申請建築物高度放寬（新規定）及維持原已取得之時程獎勵（舊規定），新舊規定不得同時適用，開發單位應有取捨。

- 本案建築物高度最高為99.7公尺，不符本小組第121次委員會議有關建築物高度放寬之通案原則，最高之建築量體高度不得超過81公尺，如經檢討仍需突破前開原則，需經本審查小組同意重新召開會議討論修訂前開原則後，始得進行個案審查。

- 本案位於面臨公司田溪第一個街廓，高度放寬後對周邊建築物景觀影響甚鉅，設計單位應有附近街廓較完整之建築模擬圖，以利檢視對周邊環境影響。

- 基地面臨公司田溪、公園用地及保存區，景觀設計應與前開重要節點作整體規劃。

- 本案變更設計之停車位變動數量已達重新提送交通影響評估規模，請重新向新北市政府交通局申請審查，並於定稿本時補充審查通過證明文件。

捌、散會