內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第73次會議紀錄

中華民國98年6月17日內授營鎮字第0980805977號

壹、98年6月12日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署107會議室

參、主席：王委員兼執行秘書吳全代理

記錄：賴祐成、羅凱臻

陸、確認第72次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段53地號日用品零售或服務業新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

（一）本案基地位於第五種住宅區內，申請設置第14組日用品零售或服務業使用，應依「淡海新市鎮特定區第1期細部計畫建築物及土地使用分區管制要點」（以下簡稱土管要點）第7點規定設置騎樓，至騎樓之設置形式，同意由作業單位參酌本次會議委員建議之原則以及「淡海新市鎮第1期細部計畫地區都市設計審議規範」（以下簡稱都市設計審議規範）相關規定，辦理後續之定稿事宜。

（二）請依土管要點第15點規定，修正本案綠化面積率；另同意本案之車道，可設置透水性之植草磚，惟應注意其耐壓強度。

（三）請考量舒緩本案基地周邊之交通流量，調整本案基地之停車出入口與車行動線。

（四）因本案空間皆規劃為第14組日用品零售或服務業之使用，依土管要點第7點規定應設置臨時停車位，惟設置之標準係於都市設計審議規範規定，考量本案之法定停車位均設置於地面層，且產生之停車需求皆為臨時性停車，爰此，同意本案設置之法定停車位具有臨時性停車之功能。

（五）同意本案本次設計之建築立面造型風格、屋頂設計、廣告及招牌設計、臨道路指定留設帶狀式開放空間設計。

捌、散會（上午11時10分）