內政部高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第18次會議紀錄

中華民國93年7月23日台內營字第0930085390號

壹、93年7月9日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署南區工程處會議室

參、主席：陳委員兼召集人鴻益

記錄：廖佳展

- 五、討論事項：

第一案：「高雄新市鎮第一期發展區後壁田段151地號住宅興建工程都市設計審議案」

發言要點：

- 翁委員金山

  - 考量未來住戶設置鐵窗之需求，建議設計單位補充鐵窗之設置原則及基本設計內容（樣式、顏色、質材等）。

  - 本案將六公尺的私設道路納入開放空間計算建蔽率，是否妥適？請考量；且基地內設置私設道路後，實際開放空間面積變得相當小，各住戶配置擁擠，建請修正。

  - 本案部分住宅面寬僅有四公尺，同時提供人員進出及車輛停放使用，較不符合人性使用尺度，請再謹慎考量。

  - 本案住宅類型非公寓大廈，應為透天集合住宅，請設計單位確實修正，避免誤導。

  - 有關建築色彩計畫，建議讓建築師（設計單位）有發揮空間，毋須於都市設計準則作硬性規定，請業務單位參考。

  - 本案建築配置密度過高，對都市防災、公共安全考量不足，建議設計單位可考量公共安全減少戶數配置。

- 郭委員瑞坤

  - 本案配置間距過小，模型也展現量體空間的確具有壓迫感，住戶的通風、採光、私密性均嫌不足，不符「高品質」住宅印象，建請再慎重考慮建築配置形式。

  - 本案立面造型設置三○公分寬之花台，綠化不易，應考量未來住戶使用習慣及方式，避免造成花台閒置，影響都市景觀，請設計單位妥予考量。

  - 建請確實考量市場需求及產品定位，修正本案設計內容。

- 朱委員正玨

  - 第六頁面積應修正為六○○平方公尺。

  - 有關報告書第七頁、第十頁、第廿頁之基地通路名稱不一，建議統一修正為「六米基地內通路」或其他適合名稱。

  - 請加強植栽計畫內容，包括植栽種類、數量、規格及植物特性等。

  - 請補充說明地坪高程處理及舖面質地與設計。

- 方委員文銓

  - 未來住戶可能有增設鐵窗之需求，為確保新市鎮擁有明確的空間秩序及高品質的生活環境，建議設計單位事先設計鐵窗的形式內容，供未來有需求之住戶採用。

  - 本案基地面積僅九百多平方公尺，卻配置十二戶透天住宅，每戶均必須規劃樓梯等空間，造成空間浪費，起居不便，且各戶面寬約四公尺，空間過於狹小，建請設計單位再細心考量配置。

- 孔委員憲法

  - 產品雷同，容易造成削價求售，且透天住宅必須使用較多樓梯、牆面等空間，較不符合經濟效益，建議設計單位重新規劃產品定位。

  - 住宅面寬僅四公尺，較不理想，建議修正。

  - 如一戶以四人計算，本案的居住密度過高，恐無法符合都市計畫所規劃之計畫人口及居住密度之規定，建議設計單位先檢討評估本案居住密度是否合理妥適，再配置適當住宅型式。

  - 建請設計單位加強與業主（建設公司）溝通，並發揮專業規劃「高品質」的住宅，而非「高密度」住宅。

決議：

- 有關住宅面寬及色彩計畫是否有必要硬性規定等節，請業務單位納入檢討高雄新市鎮都市設計準則時考量。

- 本案退縮及留設之開放空間雖符合規定，惟出席委員均認為本案住宅型式、量體、配置過於擁擠，開放空間提供作為車道使用，綠化不足，亦無法達到留設開放空間、提昇居住品質的目的，且公共安全考量亦有不足；請設計單位再加強與業主溝通，儘量朝向提高居住環境品質、塑造獨特風格的產品定位規劃，並參考各委員及初審意見修正圖說內容後，再提會討論。

- 六、散會