內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第48次會議紀錄

中華民國96年10月11日台內營字第0960806200號

壹、96年9月21日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：方委員兼執行秘書文銓代理

記錄：羅凱臻、湯玉霜

陸、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段55地號店鋪集合住宅新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點辦理並依幹事會初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提都市設計審查小組審議：

（一）同意本案得設置第14組：日用品零售或服務業。

（二）請設計單位依修正中之淡海新市鎮特定區第1期細部計畫建築物及土地使用分區管制要點（草案）（以下簡稱土管要點）第7點規定設置騎樓、臨時停車及裝卸車位，並依相關規定規劃設計。

（三）依土管要點(草案)第10點規定，住宅區內建築物須沿道路退縮建築，其退縮距離不得小於6公尺，請設計單位修正。

（四）請設計單位考量淡海新市鎮的都市意象，避免建築物沿街立面過長形成如城牆般的壓迫感，建議本案可以分棟配置或是重新規劃建築量體之配置。另請設計單位考量挑空部分樓層，以及增加建築物天際線變化等不同方案進行規劃設計。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段133-1、136地號宏盛建設公司田段集合住宅新建工程第1次變更都市設計審議案」

一、發言要點：

（略）

二、決議：

同意本案申請變更設計部分，請設計單位依幹事會初審意見（詳附件）修正書圖後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議。

第3案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段124地號櫻花精品汽車旅館新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

（略）

二、決議：

（一）由於本案申請人（遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司）在尚未通過都市設計審查及申領建築執照前即先行動工興建，已違反建築法相關規定，其衍生之相關責任應由該公司自行負責。

（二）立法委員曾燦燈國會辦公室曾經就本案召開協調會議，達成請申請人提出切結書，切結同意依都市設計審查結果修正書圖及辦理本案後續申領建築執照事宜不得異議後，始得再行提會審查之共識。申請人已依上開共識提送切結書，並於本次會議中承諾，將依決議修正都市設計報告書規定，並拆除與都市設計報告書不符之建築物後，再行辦理後續申領建築執照事宜；又本案現有建築物既經台北縣政府認定為程序違建，請該府於確定申請人已依修正後之都市設計報告書拆除未符規定之建築物後，始得理核發建照事宜。

（三）本案請設計單位依下列決議事項及幹事會初審意見（詳附件）修正書圖後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審查：

1、本案退縮帶配置型式未依淡海新市鎮第1期發展區第2開發區都市設計準則與審議規範3.1.8節街廓開發設計（八）規定設置，請設計單位依規定設置並配置喬木及灌木。另請設計單位在符合綠覆率規定之前提下，於退縮地留設至少3公尺之人行步道。

2、依前開審議規範3.1.8節街廓開發設計（八）規定，本案基地應留設1處面積至少600平方公尺之街角廣場，惟設計單位並未詳予規劃，請設計單位依規定設計街角廣場，並加強說明街角廣場的設計意象、舖面，及以圖示描繪未來完工後之情形。

3、本案規劃作為精品汽車旅館使用，其建築設計能否與週遭景觀呼應？是否對鄰近之住宅區、文中用地之使用產生衝擊（交通與環境）？請設計單位加強說明與分析，並補充說明旅館空間之使用率。

4、請設計單位先與於前次會議中曾就本案景觀配置提出修正意見，而本次會議不克出席之委員確認景觀配置的修正內容後，再行辦理報告書定稿事宜。

5、請設計單位加強說明本案停車與人行動線，且目前規劃之無障礙坡道路線為弧形，不利殘障人士使用，請修正；另因本案係供精品汽車旅館使用，其夜間照明有其必要性，請設計單位補充夜間照明計畫。

6、請設計單位加強說明消防救災車輛進入本案基地後之作業動線、迴轉空間及高度等。

7、請設計單位補充說明空間使用用途之名稱。

柒、散會（上午11時20分）