## 低衝擊開發設施檢核表
	高雄新市鎮特定區第二期細部計畫（科學園區部分）低衝擊開發設施檢核表
	基地位置：	區	段	小段	地號等	筆土地
	基地面積：		平方公尺
	單位貯水深度：	0.01	公尺
	貯留量要求：	0	立方公尺

符合項目勾選	設施	設施面積	蓄水深度	介質層深度	介質層孔隙率	過濾貯水層深度	過濾貯水層孔隙率	蓄保水層 / 保水體積	保水量	備註
		(平方公尺)	(公尺)	(公尺)	(%)	(公尺)	(%)	(立方公尺)	(立方公尺)
		A	H	h1	P1	h2	P2	L	V
	生態滯留單元/雨水花園				25%		25%		0	V=(H+h1×P1+h2×P2)×A
	植生溝				25%		25%		0	V=(h1×P1+h2×P2)×A
	樹箱過濾設施				25%		25%		0	V=(H+h1×P1+h2×P2)×A
	綠屋頂				25%				0	V=h1×P1×A+L
	滲透側溝/滲透陰井					25%		0	V=h2×P2×A
	透水鋪面					25%		0	V=h2×P2×A
	礫石槽(不含礫柱樁)					25%		0	V=(H+h2×P2)×A
	雨水積磚					0	V=H×0.95×A
加總						0
滿足貯留量要求						OK

備註：	1.請填寫黃色欄位，貯流量及檢核結果由內建公式自動計算，請勿更改計算公式。
	2.相同設施如有一種以上類型，如設施名稱相同但深度或孔隙係率不同，可自行複製增加。
	3.各項設施請參考後列圖例說明。

## 各項設施參考
低衝擊開發設施圖例說明
形式	保水量V公式	圖例	說明
生態滯留單元/雨水花園	(H+h1×P1+h2×P2)×A		H：蓄水深度（m） / h1：介質層深度（m) / P1：介質層孔隙率（％） / h2：過濾貯水層深度(m) / P2：過濾貯水層孔隙率(%) / A：設施面積(m2)
					設施面積	蓄水深度	蓄水層孔隙率	介質深度	介質層孔隙率	碎石深度(公尺)	碎石層孔隙率	蓄保水層保水體積
植生溝	(h1×P1+h2×P2)×A		h1：介質層深度 （m) / P1：介質層孔隙率（％） / h2：過濾貯水層深度(m) / P2：過濾貯水層孔隙率(%) / A：設施面積(m2)		(平方公尺)	(公尺)	(%)	(公尺)	(%)	(公尺)	(%)	(立方公尺)
樹箱過濾設施	(H+h1×P1+h2×P2)×A		H：蓄水深度（m） / h1：介質層深度 （m) / P1：介質層孔隙率（％） / h2：過濾貯水層深度(m) / P2：過濾貯水層孔隙率(%) / A：設施面積(m2)		A	H	P0	h1	P1	h2	P2	L

綠屋頂	h1×P1×A+L		h1：介質層深度 （m) / P1：介質層孔隙率（％） / A：設施面積(m2) / L：蓄保水層保水體積(m³)

滲透側溝與滲透陰井	h2×P2×A		h2：過濾貯水層厚度(m) / P2：過濾貯水層孔隙率(%) / A：設施面積(m2)

透水鋪面	h2×P2×A		h2：過濾貯水層深度(m) / P2：過濾貯水層孔隙率(%) / A：設施面積(m2)

礫石槽 / (不含礫柱樁)	(H+h2×P2)×A		H：蓄水層深度（m） / h2：過濾貯水層深度(m) / P2：過濾貯水層孔隙率(%) / A：設施面積(m2)

雨水積磚	H×0.95×A		H：蓄水深度（m） / A：設施面積(m2) / 設施孔隙率以95%計算

其他	請依設計提出說明