內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第47次會議紀錄

中華民國96年10月3日內授營鎮字第0960806261號

壹、96年9月7日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：方委員兼執行秘書文銓代理

記錄：羅凱臻、湯玉霜

陸、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段34地號和合店鋪集合住宅新建工程第1次變更都市設計審議案」

一、發言要點：

（一）許委員坤南：

建議日後變更部分影響不大的案件，不需提都市設計審查小組審議，並請簡化都市設計審查程序。

（二）陳委員邁：

本案已建築完畢，並已取得建築執照及使用執照，但在本次審查時，才發現本案逃生避難梯間的轉折平台設計為數個階梯高程，不利實際的逃生行為。現雖已無法再請設計單位調整修改，惟仍請設計單位考量並加強其實用性。

二、決議：

同意本案申請變更設計部分，請設計單位依委員意見及幹事會初審意見(詳附件)修正書圖後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段193、194、195地號欣路建設集合住宅新建工程第1次變更都市設計審議案」

一、發言要點：

（一）陳委員邁：

1.本案公共開放空間鋪面的高程差處理，未便於行動不便者及一般民眾使用，請設計單位考量以增設殘障坡道或高程差順平處理等方式改善。

2.本案公共開放空間入口意象的處理，將使民眾對於進入本開放空間使用時有所顧慮，如此將與獎勵公共開放空間放寬其容積率之意旨有所違背，請設計單位考量。

（二）陳委員智仁：

請設計單位說明如何區別一般民眾與本社區住戶進入本案開放空間之動線。

二、決議：

同意本案申請變更設計部分，請設計單位依委員意見及幹事會初審意見(詳附件)修正書圖後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議。

第3案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段28地號一般事務所集合住宅新建工程都市設計審議案」

- 發言要點：

（一）方委員兼執行秘書文銓：

1.本案採用刻正修正中之淡海新市鎮特定區第1期細部計畫建築物及土地使用分區管制要點（以下簡稱管制要點）草案進行規劃設計，惟該草案尚未發布，因此，於該草案發布前，將不予核定報告書，如引用之草案條文與發布之條文規定不符時，設計單位應再依發布之條文規定修正並再提送本小組審查。

2.本基地面臨之道路非屬囊底路，不適用於囊底路之相關規定，故無建築物臨囊底路時須自建築退縮線深進9公尺範圍內建築物高度不得超過20公尺之限制，請設計單位依刻正修正中之淡海新市鎮特定區第1期細部計畫地區（第1、2開發區）都市設計審議規範（草案）規劃設計。

3.依上開管制要點（草案）第7點規定，在第4、5、5-1、6種住宅區內作第10、12、14、16及17組用途使用時應經都市設計審查小組審查通過，使用時應依規定設置騎樓、臨時停車及裝卸車位，請設計單位依規定辦理。

4.本案採用上開管制要點（草案）進行設計，建蔽率可達35％，惟臨道路須退縮6公尺，但後面2棟建築物可不受高度不得超過20公尺規定之限制，建議設計單位依相關規定將建築物重新配置。

（二）蘇科長崇哲︰

作業單位補充報告，依上開管制要點（草案）第10點規定，住宅區內建築物須沿道路退縮建築，其退縮距離不得小於6公尺，請設計單位依規定辦理。

（三）陳委員惠婷：

本案中庭太過狹長，為了處理基地內6公尺的高程差規劃設計了階梯及水景等設施，僅能提供狹長的廊道供社區居民使用，將造成老人、孩童及行動不便者行走時的不便，無法產生良好的互動，建議設計單位考量社區居民的生活行為及機能將中庭重新調整改變。

（四）陳委員邁：

1.請補充屋突剖面圖以說明屋突的用途機能，又屋突的高度型式很突兀會影響都市景觀，建議設計單位考量修正。

2.基地內有6公尺的高程差，惟立面圖未見就坡度變化的回應，建議可利用高程變化形成高低量體以產生天際線變化。

3.本案的配置為2排4棟的建築物，建議將後面2棟建築物調整合併，形成3棟的建築物配置，使戶外的開放空間更為開闊。

（五）廖委員晏瑋：

1.建議設計單位應將本案的2條G.L線標示清楚，請設計單位補正。

2.報告書P.32剖面圖中，B1地下室的空間高度僅留設2.7公尺，其淨高度是否適用，請設計單位考量，並請設計單位將消防、排通風等一併納入考量。

（六）陳委員博雅︰

建議本案於臨路退縮6公尺範圍內多種植喬木。

（七）謝委員政穎︰

建議於車道進出口處設置車道警示燈，又汽車道坡度較陡，建議於車道口留設汽車暫停之緩衝空間，以維護行人安全，請設計單位補正。

（八）許委員坤南︰

因本基地屬於狹長型，致所留設之中庭更顯狹長，請設計單位考量將建築物配置再作調整，並可於1、2樓作局部挑空，讓視覺更為穿透。

- 決議：

- 本案經委員討論同意於1層及夾層等空間作第16組事務所及工商服務業使用。

- 請設計單位針對委員意見及幹事會初審意見(詳附件)修正書圖或補充說明後，再提本都市設計審查小組審議。

柒、散會（中午12時15分）