建築物機械停車設備竣工檢查表
＜ M-17＞
※本紀錄表僅得填寫一組機械停車設備或其附屬設備 檢查日期： 年 月 日
基本資料		起造人 / 姓 名					地址					□□□□□
		建築物 / 名 稱					建築物地點 / (地址或地號)
		專業廠商					登記證號
		專業技術 / 人員姓名					登記證號
		責任保險 / 公司					保險證明 / 文件字號
		建造執照 / 日期字號					機械停車設備統一編碼					－					－					－
		停車層及車 位 數			地面 層、地下 層、 / 共 車位					停止層數					層～ 層、共 停
設備型式		1.機械停車設備					2.附屬設備
		垂直循環型		多層循環型			水平循環型		平面往復型		簡易升降型		升降機型				多段型				升降滑動型					旋轉台					汽(機)車 用升降機
		□上方搭載式 / □中間搭載式 / □下方搭載式		□圓型循環式 / □箱型循環式			□圓型循環式 / □箱型循環式		□運搬收容式 / □運搬式		□單置車板式 / □雙置車板式 / □多層置車板式		□升降縱式 / □升降橫式 / □升降迴旋式				□升降橫移式				□縱面式 / □橫面式					□迴旋式 / □旋轉移動式					□升降式 / □升降迴旋式 / □升降橫移式
設備設計性能		3.驅動方式				4.傳動元件		5.操作方式				6.額定載重			kg					7.額定速度					ｍ/min
		□油壓式				□鏈 條		□無人式				8.常用壓力			Kg/cm2					9.泵吐出量					Ｌ/min
		□電動機式				□鋼 索		□準無人式				10.安 全 閥 / 動作壓力			Kg/cm2					11.升降行程					ｍ
		□臂桿式				□油壓缸		□共乘式				12.門 裝 置 / 型 式					13.出入口門					淨寬 cm / 淨高 cm
				14.電動機			KW V A					15.柱 塞					直徑 mm / 長度 mm
類別			檢 查 項 目					符合 / 規定		檢 查 項 目					符合 / 規定
共同部分	管理規範		1.管理規章。					是□否□		2.操作者應遵守事項					是□否□
			3.標示之規定。					是□否□		4.禁止擅入之告示					是□否□
			5.操作盤作業安全措施。					是□否□					是□否□
	出入口及搬器		1.出入口門之設置。					是□否□		2.禁止使用之出入口以外門之開啟。					是□否□
			3.開門時之連鎖裝置。					是□否□		4.於搬器停止位置之連鎖裝置。					是□否□
			5.自動關門方式之連鎖裝置。					是□否□		6.緊急停止用開關。					是□否□
	機械結構		1.機械結構強度計算、組配圖及動力計算等資料，業經由具機械或電機技師資格者先行審核。					是□否□

類別		檢 查 項 目	符合 / 規定	檢 查 項 目	符合 / 規定
共同部分	設置規範	1.操作盤必須設置在以目視可以確認人及汽車之出入口狀況之位置。	是□否□	2.機械停車位出入口規定。	是□否□
		3.停車位置高度規定。	是□否□	4.旋轉台。	是□否□
		5.裝置與建築物間之寬裕間隔。	是□否□	6.搬器底面與出入口底面間之間隙。	是□否□
		7.區隔防護規定。	是□否□	8.制動裝置。	是□否□
	電氣裝置	1.絕緣電阻測定	是□否□	2.受電盤及其開關位於易操作處且安全堅固；電線端子固定良好，受電盤內並且保持乾淨。	是□否□
		(1)電源及電動機主電路。
		(2)控制電路。	是□否□	3.控制盤及其裝置安裝堅固，各開關接點動作良好，電線端子固定良好，受電盤內並且保持乾淨。	是□否□
		(3)信號電路。	是□否□
		(4)照明電路。	是□否□	4.接地線符合規定。	是□否□
				5.負載試驗。	是□否□
	附屬設備	1.排水設備。	是□否□	2.警報設備。	是□否□
		3.電源設備。	是□否□	4.照明設備。	是□否□
特定部分	機械室	1. 機械室之管理(升降機式、升降滑動式、汽(機)車用升降機)	是□否□	2.檢點用插座。(升降機式、升降滑動式、汽(機)車用升降機)	是□否□
		3.機械室之尺寸與構造 (升降機式、升降滑動式、汽(機)車用升降機)	是□否□	4.油壓式之機械室 (升降機式、升降滑動式、汽(機)車用升降機)	是□否□
	升降路	1.頂部間隙及機坑深度。(升降機式、升降滑動式、汽(機)車用升降機)	是□否□	2.檢點用插座。 (升降機式、升降滑動式、汽(機)車用升降機)	是□否□
		3.配重錘與緩衝器之距離。(升降機式、升降滑動式、汽(機)車用升降機)	是□否□	4.升降路之配管等。 (升降機式、升降滑動式、汽(機)車用升降機)	是□否□
		5.軌條及金屬支撐。(升降機式、升降滑動式、汽(機)車用昇降機)	是□否□
	出入口及搬器	1.汽(機)車升降機之圍柵。(汽(機)車用昇降機)	是□否□	2.定位、防落及下降連鎖裝置。(平面往復式、簡易昇降式、多段式、汽(機)車用昇降機)	是□否□
		3.升降、橫移之連鎖裝置。(平面往復式、簡易昇降式、多段式)	是□否□	4.搬器內之緊急連絡裝置。(汽(機)車用升降機)	是□否□
		5.搬器內之照度。(汽(機)車用升降機)	是□否□	6.機械停車位設置規定。	是□否□
		7.搬器內之標識。(汽(機)車用升降機)	是□否□	8.安全裝置。(汽(機)車用升降機)	是□否□
		9.頂板之避難口。(汽(機)車用升降機)	是□否□	10.超載檢出裝置。(汽(機)車用升降機)	是□否□

類別		檢 查 項 目		符合 / 規定		檢 查 項 目		符合 / 規定
特定部分	機械(含油壓式)部份	1.機械部份之油壓安全閥、油壓配管及柱塞之脫落防止裝置。		是□否□		2.機械安全裝置之緊急停止裝置、終點極限開關、油壓動作用油之温度、防止電動機空轉裝置、搬器自動水平調整裝置及柱塞之過度前行防止裝置。(升降滑動式，汽(機)車用升降機)		是□否□
		3.機械部份之油壓止回閥、油壓防爆閥及逆止閥。(採油壓式者)		是□否□
	停車室	1.停車室之汽車出入口。(平面往復式)		是□否□
	其他	1.入出庫車道之寬、高度。(簡易升降式)		是□否□		2.保護驅動裝置。(簡易升降式、多段式)		是□否□
		3.昇降逾限裝置。(簡易升降式、多段式)		是□否□		4.安全門。(停車塔)		是□否□
應改善事項記載

不符規定事項紀錄			檢查員		姓名		(簽章)
					檢查員證號
			檢查機構		(用印)

備註：無項目內容者請在表格內劃/，表示該機種不需檢查此項目。　 　　　　　 　　　內政部訂定