內政部高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第39次會議紀錄

中華民國98年2月11日內授營鎮字第0980800917號

壹、98年2月6日（星期五）上午10時0分整

貳、地點：本部營建署南區工程處會議室

參、主席：黃委員兼副召集人景茂代理

記錄：廖佳展

伍、討論事項

第一案：「高雄新市鎮第1期發展區後壁田段22-1、22-2地號住宅新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

（略）

二、決議：

- 本案修正通過，請設計單位依下列各點修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

- 考量地方民情，原則同意本案基地南側行道樹及路燈遷移，惟為維護喬木生長空間及道路景觀需要，請重新調整樹距（接近等距）。

- 街角空間設計請取消座椅設計內容，以綠美化或設置藝術品為主，如擬設置景觀燈等照明設備，請一併納入報告書說明。

- 請修正綠覆率計算式，並明確標示植栽覆土深度示意圖。

- 臨路退縮空間與公共人行道共構部分，請參考「高雄新市鎮綜合示範社區人行道、自行車道舖面及植栽工程都市設計」規劃舖面等設計內容（可至營建署網站下載），以建構整體之都市景觀。

- 請補充水箱、空調設備位置之相關圖說。

- 請於「公共開放空間管理維護執行計畫」內補充公共開放空間應由住戶自行管理維護，並確保退縮空間（綠化部分）之植栽生長，另請補充屋頂空間使用規範相關內容。

- 其餘請參考本小組第37次及本次會議作業單位初審意見補充書圖內容，並將修正或補充情形對照表納入定稿本報告書中。

- 下列各點請設計單位納入本案都市設計規劃參考：

- 停車空間舖面請改採植草磚設計，以增加綠覆率。

- 建議參考台南市好望角專案計畫規劃案例（榮獲第一屆「全國景觀風貌改造大獎之城鄉公共生活空間類大獎」），於街角空間設計公共藝術。

- 本基地面臨之計畫道路均已開闢完成，惟公共人行道仍屬臨時舖面，建議於本案興建時，考量一併施作，以促進整體景觀。

  - 散會（中午12時）