內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第84次會議紀錄

中華民國99年6月25日內授營鎮字第0990805107號

壹、99年6月18日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：王委員兼執行秘書吳全代理

記錄：賴祐成、湯玉霜

陸、確認第83次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段53地號集合住宅新建工程」都市設計審議案第1次變更設計

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

- 本案變更後之開放空間系統及景觀計畫等設計（審查會中所提出版本），經委員討論後原則同意，以下4點建議，請修正：

  - 本案臨公司田溪退縮之開放空間設計經委員討論後原則同意，但地下室突出原地形之部份建議以立體綠化方式設計。

  - 本案於中庭設置游泳池，請設計單位確認是否應向自來水相關單位申請許可。

  - 本案建築物屋頂規劃設計有植栽綠化，惟其補充資料之透視圖與剖面圖植栽標示不符（喬木或灌木？），請修正並補充屋頂覆土圖說。

  - 請補充本案相關斷面之覆土深度標示。

- 本案變更後之建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，會中王惠君委員曾建議建築量體配置應考慮周邊環境與建築紋理，調整二側建築物量體，以減緩對鄰地建築物之衝突感，另外屋頂之設計應同時考慮實際使用、屋頂植栽之種植方式與天際線之形成，惟經其他委員討論並考量本案基地形狀之限制後，原則同意變更後之設計，以下2點建議，請修正：

- 同意本案建築物屋頂其屋脊裝飾物設施之設置，惟請設計單位補充前項之相關圖說並註明其送審類別之放寬訴求為何。

- 金屬隔柵請釐清是否配合建築技術規則緊急進口規定留設開口。

- 本案變更後之平面空間及動線系統，經委員討論後原則同意，以下6點建議，請修正：

- 為利於通行與公共安全之考量，本案3公尺之側院範圍內，其地面層應淨空避免有結構體， 2樓以上則建議應予適當退縮，避免緊臨地界線。

- 一樓陽台若有未計建築面積部份請取消設置。

- 本案機車停車位分層設置於地下一、二層，其規劃設置於多處過為零散且不利於使用，為達使用之便利性與安全之考量，建議機車停車位應集中設置，另若地下二層仍設置機車停車位，則應設置機車專用道。

- 依臺北縣政府交通局意見，本案變更後之停車總數未達交通影響評估送審門檻，惟仍請設計單位詳實計算確認並依相關規定辦理。

- 本案於屋突一層設置供管委會空間公共設施，惟未說明其空間之實際用途，請設計單位於屋頂平台及屋頂突出物等圖面補充標明。

- 本案補充資料A-A剖面圖以地下室外牆作為複牆，是否符合規定（如結構或透水性）？請設計單位釐清。

捌、臨時動議

通案決議：有關基地透水率、建築物增設停車空間鼓勵及側院設置部分，委員討論後做成以下決議，俾供日後申請案件共同遵守辦理，但情形特殊，經本小組審查同意者，不在此限。

（一）除檢討地下室開挖率外，應請設計單位計算基地實際可透水之基地透水率供委員審查時參考。

（二）建築物增設停車空間獎勵其精神是鼓勵舊市區地區加強設置停車空間以彌補公共停車空間之不足，新市鎮屬新開發地區，其公共停車空間應可充分提供，不宜再給予獎勵。

（三）為利於通行與公共安全之考量，依土地使用管制要點規定應留設之側院範圍內，除符合免計入建築面積之陽臺、屋簷、雨遮及遮陽板，得不受此限制之規定外，其地面層應淨空避免有結構體， 2樓以上則應予適當退縮，避免緊臨地界線。

玖、散會（下午11時20分）