內政部高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第54次會議紀錄

中華民國101年12月13日內授營鎮字第1010812097號

壹、101年11月29日（星期五）上午10時0分整

貳、地點：本部營建署南區工程處會議室

參、主席：蘇委員崇哲代理

記錄：吳品燕、湯玉霜

陸、確認第53次會議紀錄

除下列部分更正外，餘洽悉：

柒、討論事項第1案一、發言要點B委員：(三)更正為「容積獎勵過多是造成建築物高度拉高之主因，建議全面檢討本區之容積獎勵規定是否合宜。」

柒、討論事項

第1案：「高雄新市鎮第1期發展區橋頭區後壁田段2地號日用品零售或服務業（小型飲食店）新建工程」都市設計審議案

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案住宅之使用比例及面積應再提高，建議以分期分區開發計畫方式預估未來住宅最小面積，以符管制要點第7點主要使用之意旨。

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，請參考委員下列各點建議修正：

- 車道以外之開放空間綠化應加強，未開挖地下室範圍請增加喬木數量以提升基地保水。

- 楓香及闊葉女真不適合南部氣候型態，建議更改樹種。

- 綠覆率之二氧化碳量應於報告書列式計算，以利後續建照審查。

- 本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，請參考委員下列各點建議修正：

- 本案廣告物與建築物立面融和且已計入建築物高度，同意本次設計方案；另建議廣告物投影面積計入建蔽率並考量增設太陽能光電板。

- 本案如係明年申請建照應依建築技術規則規定留設雨水儲留槽，其面積應至少達基地面積之0.04。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

- 本案設置2處車道出入口且寬度達7.5～9公尺，建議考量縮減車道寬度或整併為一處。

- 橋新六路側車道之轉彎半徑似不符建築技術規則，請再依規定檢討，另請加強本側車道出入口之車輛引導管理計畫。

- 成功南路側之車道距離中央分隔島轉彎處較近，相關動線及安全問題請加強管理維護措施。

- 得來速車道之停等長度請檢討是否足供需求，應避免停等車輛延滯道路交通。

- 行動不便車位及無障礙動線距離建築物較遠，建議調整位置或於基地後側增加開口。

捌、散會（上午11時30分）