內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第69次會議紀錄

中華民國98年3月12日內授營鎮字第0980801942號

壹、98年3月6日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署第601會議室

參、主席：王委員兼執行秘書吳全代理

記錄：高聿棻、羅凱臻、湯玉霜

陸、確認第68次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段75地號集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見(詳附件)修正書圖或補充說明後，再提都市設計審查小組進行審議：

- 本案申請增設停車空間獎勵部分，請釐清下列事項後修正，並補充相關分析資料：

- 請針對基地周邊地區提出停車空間之需求分析。本案應考量社區開發、區域停車存量與需求量進行分析，對於停獎車位的必要應有基礎分析以說明其合理性。

- 從新市鎮土地使用分區圖得知，基地北側濱海路規劃有淡水捷運延伸線經過，未來配合設點之公車站可能離基地甚近，附近有公園、機關用地，並無商業區，且週邊基地亦申請增設停獎車位，似無再增設停車空間之必要性，因此，請補充說明遊憩點或地區外來人口之停車需求。

- 本案申請增設停車空間的影響不僅在交通部份，其獎勵容積（1998.8㎡）使得開發量增大，將造成開發的外部性，並對本案基地環境容受力造成衝擊，尤其基地緊鄰公司田溪，相關工程地質鑽探資料，如地下水位、土壤地質仍請檢核是否沒有問題，請補充相關分析與說明。

- 申請停車獎勵案件之審查，應回歸公眾需求、環境容受力與區域需求量，應有總量管制，本案申請獎勵容積為法定基準容積之10%，在本地區內似乎過高，請再考量。

- 本案法定汽車停車位以機械停車、增設獎停車位以平面停車方式規劃設計，似不符住戶停車使用之需求；社區內停車空間應以供住戶使用為優先，法定汽車停車位係供本社區住戶使用，為便利其使用，應以平面車位為主，請修正。

- 本案基地無邊際水池之設計阻隔開放空間與河岸，如能將一樓開放空間打開並與河岸空間連接，並成為公園的一部分，則為再創造遊憩空間之停車需求的方向。

- 建築量體與高度部分，本案基地緊臨公司田溪與公園用地，惟建築物量體與高度未能呼應河岸與綠地空間，請調整各幢建築物量體配置，其量體建議由北向南逐漸調降，至公園側最低。而本案建築物高度近48公尺，再加上9公尺之屋突，對公司田溪與公園等空間產生甚強之壓迫感，尤其面公園（1幢2棟）之建築物在2樓以上為完整量體並未分段，建築物面寬近50公尺並緊臨公園，使得公園成為不愉快的空間，本案天際線與量體配置原則應與本次所送方案之配置相反，建請調整。

- 開放空間系統部份，請依都市設計規範修正設計；本案因面臨公司田溪，建請配合公司田溪河岸景觀調整部分開放空間之設計，以提升品質。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段211、212、213、215地號集合住宅新建工程」都市設計審議案

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提都市設計審查小組審議：

- 本案申請增設停車空間獎勵部分，請釐清下列事項後修正，並補充相關分析資料：

- 本案設計之各住宅單元面積甚小，所增設之停車位應是提供外來停車需求，本案申請停車獎勵容積之百分比雖不高，但仍請提出本案基地周邊地區之停車需求分析，並請補充分析增設停車空間造成之開發外部性，俾供本都市設計審查小組審議時考量。

- 本案基地對面之204地號已申請增設327個停車位，本案開發後之地區交通分析，應納入基地周邊已申請停獎之車位數一併評估。

- 從政策面考量，淡海新市鎮長遠的交通規劃，係以軌道運輸系統為主的大眾運輸系統，其地區停車需求不可能為線性成長，請再評估。

- 本案基地緊鄰公司田溪，因申請停獎增加地下開挖量，然其地下開挖範圍緊鄰溪畔設計，地下連續壁緊鄰公司田溪的堤岸，請說明沿河岸開挖是否有其潛在之災害風險。

- 本案基地位於公司田溪側，其量體已經因為建蔽率未達法定值而偏高，倘再申請停車獎勵容積，將使其量體增高，建請審慎考量二者間之平衡。

- 有關本案量體配置與規劃部份，請依下列意見修正：

- 本案基地區位甚佳，臨公司田溪、且對岸又緊接公園用地，但是公司田溪寬度約僅40公尺未達50公尺，而本案建築物沿河道排列成二道高牆，從水岸之高程開始起算，加（地下）2層高度、再加計建築物高度，對於河岸空間而言，幾近於18層樓高，人、水岸、與道路之空間寬高比不佳，非常具空間壓迫感，建請修正。

- 本案設計將建築物拉高，反而使得外部開放空間感變得狹窄，降低空間品質；且建築物皆配置於河岸，未能真正考量河岸景觀設計，似無必要再增設停車位以獎勵其容積，請降低建築物量體與高度，或考量將本案一層與二層平面以挑空方式設計，將開放空間與河岸連結，創造遊憩空間與停車需求。

- 公司田溪在基地旁恰好有一河灣，然而本案建築物立面與造型切割瑣碎，考量河岸景觀，本案量體與立面應更輕巧、而非緊迫，請調整本案位於溪側之建築量體與立面造型設計。

- 請考量天際線之景觀，勿使每幢建築物之高度皆相同，請調整建築量體間之高度變化，但仍需符合建築技術規則山坡地專章之規定；且公七公園之面寬與基地寬度相當，請考量公園之空間尺度、開放空間與水岸的銜接，調整建築物量體與本案配置。

- 本案基地內容積可彈性配置，建議建蔽率與容積率可配合調整，而非所有的一樓空間都需挑空。

- 請以人的視覺角度，重新繪製視覺模擬圖，據以調整本案屋頂突出物之設計，並請加強屋頂綠化設計。

- 本案基地屬於行政院核定之山坡地，是否有建築技術規則山坡地專章第262條規定情形，請補充分析說明。

捌、臨時動議

臨時提案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段55地號店鋪集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案第1次變更設計

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請依下列各點及作業單位初審意見(詳附件)修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

  - 同意本案建築立面外觀色彩、材質及屋突設計局部之變更，但請加強屋頂綠化設計。

  - 另有關委員建議調整建築物量體、高度等意見，請設計單位參酌調整。

玖、散會（上午12時30分）