內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第11次會議紀錄

中華民國92年6月3日內授營鎮字第0920087024號

壹、92年5月21日（星期三）下午2時0分整

貳、地點：本部營建署第二會議室

參、主席： 柯委員兼召集人鄉黨

記錄：吳佳倫

陸、發言要點

- 費委員宗澄：

屋頂洗衣及澆灌用水可能有之水壓不足之情形，建議設置加壓系統。

- 馮委員正民：

- 公車站之設置部份，建議校方可主動積極洽公車處或客運公司協商爭取設站及認養維護。

- 建議校園外圍保留淨三米人行道以方便師生及行人步行使用

- 陳委員明竺：

- 道路槽化及綠地應予以適當區隔設計，剩餘零碎空間應盡量作綠地使用。

- 停車位應合理劃設，且應有足夠倒車及迴車空間。例如基地西北角之橫向車位劃設不合理且使用困難，建議予以調整或刪除；入口廣場北側停車位建議調整為縱向以利車輛進出；西南側配置橫向車位部份，車位間應有適當間隔距離。

- 郭委員瓊瑩：

- 基地鄰近公司田溪部份設置之小土丘，建議予以調整為較符視覺原理之造型。

- 為保留彈性之活動空間，圖書館周邊綠地之樹木請考量避免圍繞綠地種植。

- 東北角土丘建議種植矮灌木（如草海桐），以強化防風及防制噪音效果。

- 圖書館前或入口廣場周邊，建議型塑適當之空間，以供拍照留念。

- 大門校名請以中英文對照設計。

- 方委員文銓：

學生宿舍屋頂設置曬衣場及擺設洗衣機，有破壞景觀之虞，建議透過建築設計予以隱藏或另於適當地點設置，以避免影響視覺景觀。

六、營建署都市計畫組謝科長偉松

本案預定於五月廿七日提內政部都委會辦理變更都市計畫審議，建議於會中針對本案都市設計審議過程及結論予以說明，俾利細部計畫管制規定與都市設計之協調。

柒、決議

本案請申請單位依本次會議都市設計審查小組委員意見修正書圖文件後，逕送本部營建署核備，免再提都市設計審查小組審議。

捌、散會（下午三時廿分）