內政部高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第56次會議紀錄
中華民國102年5月24日內授營鎮字第1020805806號
壹、102年4月18日（星期四）上午10時整
貳、地點：本部營建署南區工程處會議室

參、主席：洪委員兼執行秘書啟源代理

記錄：吳品燕
陸、確認第55次會議紀錄

   洽悉。

柒、報告事項

第1案：新訂「內政部淡海暨高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組會議及會場管理要點」
決議：條文內容洽悉，後續請依法定程序簽報本部發布實施。

捌、討論事項

第1案：「高雄新市鎮第1期發展區橋頭區後壁田段93地號（東側）鼎宇建設店鋪集合住宅新建工程」都市設計審議案
第2案：「高雄新市鎮第1期發展區橋頭區後壁田段93地號（西側）鼎宇建設集合住宅新建工程」都市設計審議案
一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，原則同意本案通過本審查小組審議，若查核修正內容仍有異議，再行提會討論：

（1） 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

1. 申請開放空間獎勵部分：

（1） 東側基地經委員討論後同意之獎勵範圍，原則係以基地東側臨橋新七路至橋新一路南側包含扇形街角廣場景觀綠地的邊界，不含基地南側臨橋新一路的倒U型硬鋪面通道與中間的水池綠化景觀。另由於本案西南角之景觀綠地，雖規劃與西側基地合併，惟因其仍未整體設計，致其面積過小，故不予獎勵。

（2） 承上，另由於東北側之申請獎勵範圍係供一樓3戶店舖出入動線使用，未具開放性，其面積應再予以扣除，其獎勵範圍僅切齊至建築物南側外牆線。

（3） 兩案基地南側之倒U字型通路包含中間水池綠地範圍，因種植之喬灌木位置及景觀設計對外開放性不足，不予獎勵，若能調整其開放性，如取消水池、將喬灌木植栽種於靠近基地內側使動線暢通，將可增加其獎勵之範圍面積。

2. 本案之基地合併開發容積獎勵將循例辦理。

3. 請於核定本明確說明東、西兩側基地間是否設置圍牆及地下室是否連通，另請協調修正二案圖說銜接之合理性與順暢性，例如：游泳池、景觀、動線設計等，二案整體空間合併串聯之平面圖及模擬圖應互相套繪。

4. 本案之實際透水率請修正調整在法定空地的二分之一以上，以利基地之保水性。

5. 北側地下室開挖部分太靠近基地線，考量未來對鄰地之影響請儘量退縮。

6. 本案臨道路設計種植之喬木「阿勃勒」落葉較多，請加強對人行道之維護管理機制。

（2） 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正。

1. 請加強說明本案防災規劃及地下室1~3層之逃生避難動線，以及消防車動線、水線分布，建築物中間層之避難、防火延燒等相關內容。

2. 請調整本案地下室之垃圾貯存空間位置，避免住戶倒垃圾之動線與機車動線交織，以致便利性與安全性不足。

（3） 本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點修正：

1. 建築量體高度部分：

（1） 因本案建築物高度放寬將形成高雄新市鎮區內的超高層集合住宅大樓，考量對附近環境產生的衝擊影響，與本案相關居住性，請模擬本案之風場、風速、日照、棟距與氣流等對鄰地之影響，並應妥善回應處理。

（2） 本案總容積依本次會議決議修正，並妥適調整建築配置與棟距後，同意建築物高度最多放寬至85公尺。

2. 本案建築外觀或景觀設計，請考量融入地方風貌與特色，以回應新市鎮的景觀自明性。

3. 不建議建築立面外觀採用具反射性之玻璃材料（微、半反射均不宜），請修正。
玖、散會（12時35分）
PAGE  
1

