內政部高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第28次會議紀錄

中華民國95年12月6日台內營字第0950807225號

壹、95年11月20日（星期一）下午2時0分整

貳、地點：本部營建署南區工程處會議室

參、主席：黃委員兼副召集人景茂

記錄：廖佳展

- 伍、討論事項：

第一案：「臺灣鳳山（暫定）地方法院辦公廳舍興建工程」都市設計審議案

一、發言要點：

- （一）黃委員兼副召集人景茂：

- 本案南側夾雜兩小塊住宅區，是否可納入本基地共同開發？如果無法納入一併開發，請考量如何處理本基地與其毗鄰住宅區之景觀協調問題？請補充說明。

- 2.因本案係經都市計畫個案變更為機關用地，原高雄新市鎮特定區都市設計審議規範（第1期細部計畫）無機關用地之相關規定，故比照行政區之規定辦理，惟經都市設計審查小組審議同意者，不在此限；是以，有關本案建築高度49.95公尺超過行政區不得超過36公尺之規定，應請設計單位加強補充說明本案建築高度之設計構想及必須超過規定高度之理由等。

- 3.本案人行步道周邊種植兩排喬木及其他開放空間均採樹穴方式種植，建議部分區域可採植樹帶方式種植較為妥適，請設計單位重新修正配置。

- （二）林委員麗珠：

- 本案位於環狀道路旁，大門亦臨接環狀道路，整體配置卻未對環狀道路做出適當的呼應，以致於基地之配置與周邊道路的關係不明確，請設計單位配合道路路型適當修正基地配置，並加強補充說明本案建築配置之設計構想。

- 本案於環狀的主要道路上設置囚犯專用車輛出路口是否妥適？有無考量對面住宅區居民的心理感受，請設計單位補充說明囚犯專用車輛出路口無法設置於其他較隱密道路上之原因；如確實無法改變動線及出入口之規劃設計，建議將車道進出入口向基地內退縮，並於出入口處作適當視覺遮擋處理（如種植樹木等），請設計單位修正。

- 苦楝樹除適合高雄當地氣候易於生長外，其花色也很搭配本案法院之建築色彩，建議植栽樹種可增加苦楝樹。

- （三）王委員立人：

- 本案在圖面上指北針方向不一致，造成讀圖上的困難與誤解，建議設計單位將圖面方向修改調整。

- 基地四周道路設有多處出入口，造成人行道不連續，建議調整出入口數量，並考量行人步行的感受與連續性。

- 本案設置有垃圾集中儲存空間，但於圖面上無法得知其設置及美化方式，請設計單位補充說明。

- 本案周邊留設許多開放空間，但對於提供給一般民眾使用的開放空間卻無明確說明範圍，請設計單位補充說明。

- 宿舍區使用了圍籬界定空間範圍，但於報告書中並無相關說明圍籬的處理方式？以及是否開放給民眾使用的相關說明，請設計單位補充說明。

- 報告書第5-2頁植栽計畫中樹種採用建議方式，是否設計單位有其他考量？請補充說明，至於本案人行步道周邊種植兩排喬木，其圖面上標示符號並不相同，是否為不同樹種？建議採用同樹種種植較為妥適，請設計單位修正，並標示明確。

- （四）吳委員玉祥：

- 本案綠敷率的計算數字似有誤植，請設計單位重新檢視計算。

- 本案為公共建築，惟報告書中並無明確說明行動不便者的動線設計，建議設計單位納入考量並補充修正。

- （五）方委員文銓：

- 本案基地法院區與宿舍區間之道路為都市計畫道路，非屬基地內私設道路，惟本案規劃構想及道路舖面設計，易產生該計畫道路為本案基地內私設道路之誤解，請設計單位修正。

- 報告書平面圖將鄰地（住宅區部分）納入規劃實屬不妥，建議標示明確，或另以其他顏色表示，以避免產生不必要的誤解，請設計單位修正。

- （六）高雄縣政府：

- 基地內法院區與宿舍區分別位於兩個不同街廓，規劃將以地下通道串聯兩區之地下室，其中地下通道之設置，應經本府市區道路主管機關同意後始可闢建，請設計單位先向本府申請並檢附相關核可證明文件，以為妥適。

- 公共建築物應考量行動不便者之動線，廣場上若有高低差時，亦應利用坡道設計，以提供障礙者通行，請設計單位考量修正。

- 二、決議：

    - 本案基地內串聯法院區與宿舍區地下室之地下通道，請依規定向市區道路主管機關申請。

    - 有關本案法院建築高度超過行政區最高建築高度規定乙節，因考量地方法院公共建築之特殊性，且為尊重設計單位之想法，原則同意本案所提之建築高度，並請設計單位補充相關建築高度之設計內容及說明。

    - 請設計單位依前述各委員建議及業務單位初審意見（如附件）修正圖說內容，並由本部業務單位查核確實修正無誤後，另案報請內政部同意備查，免再提本都市設計審查小組討論；如檢核結果與各委員審查意見差異太大，則請重新提會討論。

- 第二案：「高雄新市鎮第一期發展區橋頭鄕後壁田段106地號集合住宅新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

- （一）黃委員兼副召集人景茂：

- 本案前院留設廣闊之草皮，易造成將來使用者在實際使用上搭蓋違建之疑慮，建議前院增加種植喬木或其他樹種，並加強使用管理，請設計單位考量。

- 基地臨10公尺計畫道路退縮6公尺部分，由於位於A部分建築群的後側，使用維護上可能因缺乏管理造成環境景觀遭到破壞或違建情事，建議應在建築物管理公約及開放空間管理維護執行計畫上加以規範，請設計單位補充。

- 本案喬木樹種為小葉欖仁，非屬台灣原生樹種，請改為其他更適合的樹種，請設計單位再考量修正，如苦楝．．．等。

- （二）林委員麗珠：

- 報告書內對於空調設備之設置位置並無相關說明，請設計單位補充。

- 基地內A部分建築群之廚房面臨10公尺計畫道路，是否妥適？如無法改變室內設計，請設計單位補充抽油煙機排氣孔之美化及景觀改善設計內容，以避免造成建築外部整體景觀之雜亂現象。

- 基地內B部分建築群之大門出入口，於圖面上並無相關出入口舖面設置，建請設計單位補充。

- （三）王委員立人：

- 基地內機車停車方式為直接通過草皮再停放於機車停車位上，容易使草皮壞死，也容易造成使用者使用上的不方便與不適當，建議設計單位應考量使用者行為，將機車停車位轉向，並重新修正機車之行車動線。

- 報告書中垃圾儲存空間左右兩側設有植栽，是否造成垃圾運輸困難？請設計單位修正或補充說明垃圾運輸動線空間是否足夠。

- （四）吳委員玉祥：

- 建議基地面臨計畫道路之退縮部分的管理維護內容，應在建築物管理公約及開放空間管理維護執行計畫上加以規範，以防止日後使用者違建的可能。

- （五）方委員文銓：

- 本案A建築群面臨10公尺計畫道路，惟將餐廳、廚房配置於面臨計畫道路，有違一般建築習慣，是否妥適？請考量；建請設計單位加強補充說明本案特殊安排的規劃構想及內容。

- （六）高雄縣政府：

- 報告書中對於一般生活所需之洗衣、曬衣工作空間並無標示，建議設計單位補充相關工作空間設置內容。

- 本案建築物設置有許多陽台及露台，建議應在建築物管理公約及開放空間管理維護執行計畫上加以規範，陽台及露台非因安全需要不得加設鐵窗、欄杆，以維護建築物立面之美觀性。

- 二、決議：

本案原則同意，但請設計單位依委員意見及幹事會初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，由本部業務單位查核確實修正無誤後同意備查，免再提本都市設計審查小組審議。