內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第次會議紀錄

中華民國98年11月19日內授營鎮字第0980811401號

壹、98年11月13日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：王委員兼執行秘書吳全代理

記錄：賴祐成、羅凱臻、湯玉霜

陸、確認第75次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段19地號集合住宅新建工程都市設計審議案」（第一次變更設計）

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提都市設計審查小組進行審議。

（一）本案變更後之建築風格及建築型式與原設計差異過大，不同意以變更設計方式辦理。

（二）本案如仍有變更之必要，請設計單位就本案建築量體配置、開放空間景觀設計、立面造型風格、色彩、屋突及動線系統等設計重新調整。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段143地號郵局新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提都市設計審查小組進行審議。

（一）請設計單位就本案建築量體配置、動線系統及開放空間景觀等設計再做調整（「建議」車道入口移至基地西北側）。

（二）本案如有放寬樓層高度及停車需求數量之必要，應列出明確原因與詳細理由以供委員評估參酌。

（三）因本案相較於鄰近中心商業區，屬較低矮建築物，請考量從高處俯視本案屋頂之視覺效果，加強屋頂造型之設計。

第3案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段53地號集合住宅新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提都市設計審查小組進行審議。

（一）雖土管要點第11點第2項規定，建築基地基於地形與規模無法依同條第1項設置後院者，經都市設計審查小組審查通過後，得酌予放寬；惟本案經委員充分討論後認為本案之建築配置尚有調整依規定設置後院的空間，故建議設計單位在維持淡海新市鎮整體的河岸開放景觀的考量下，將本案臨公司田溪建築單元重新配置，以符合後院深度之規定。

（二）有關「退縮建築範圍內地下室之開挖」及「喬木植樹量」等，請依淡海新市鎮特定區第1期細部計畫建築物及土地使用分區管制要點及淡海新市鎮第1期細部計畫地區都市設計審議規範辦理。

第4案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段68地號集合住宅新建工程都市設計審議案」

一、發言要點：

（略）

二、決議：

建議設計單位加強基地北側沿道路指定留設6公尺帶狀式開放空間植栽綠化聯貫性之處理，並依作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議。

捌、散會（下午12時45分）