內政部高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第15次會議紀錄

中華民國93年4月2日台內營字第0930083055號

壹、93年3月19日（星期五）下午1時30分整

貳、地點：本部營建署南區工程處會議室

參、主席：陳委員兼召集人鴻益

記錄：廖佳展

- 五、討論事項：

第一案：「高雄捷運紅線CR7區段標R22a車站站體工程都市設計審議案」

發言要點：

- 翁委員金山

- 本案報告書圖內所附相關配置圖及平面圖，線條太多，底圖過於混亂，無法明白表達設計內容，建請將圖面修正乾淨。

- 陳委員明竺

- 請修正圖面表達方式，以清楚表達車站出口與周邊環境、植栽之關係。

- 停車場出入道路似無槽化設計，請考量加寬或槽化。

- 鄭委員元良

  - 請先釐清本案是否為特種建築？並請儘可能符合綠建築標章指標之規定。

  - 規劃殘障停車位之動線似有問題，請查明並請補充標示清楚。

  - 報告書內自然環境的氣溫資料，請確實依氣象局提供之資料修正。

- 方委員文銓

- R22a車站位於高雄新市鎮後期發展區之交三用地上，其功能為五十公尺之主要計畫道路（園道），因車站東邊為古蹟文化保存區、西邊為台鐵使用，車站兩邊已無腹地供道路使用，而本站站體設計為地面穿堂式月台，將影響原計畫道路路網結構，造成計畫道路無法連通、行車動線中斷等問題，似非所宜。

- 建議修正捷運車行線型，將R22a車站改為側式月台或高架島式月台車站；或改變本案基地高程，讓車輛於站體下方通過，請參考。

決議：

- 本案捷運之車站站體、路線、細部設計等業經行政院核定，變更困難，且為尊重先開發、已定案之計畫，同意R22a車站站體設計，至於未來高雄新市鎮路網結構，請納入都市計畫通盤檢討作整體性考量。

- 有關本案站體圖面設計內容未表達清楚部分，請設計單位確實修正，並送請出席委員確認；如經出席委員認可，得免再提本都市設計審查小組審查；如出席委員對修正圖面仍有建議或有其他修正疑義需再提會審議時，則再提會討論。

第二案：「高雄捷運紅線CD3捷運機場工程都市設計審議案」

發言要點：

- 翁委員金山：

- 報告書第４｜２頁未配合本次修正內容修正圖面，請補正。

- 本案出入口與台一號省道相接，已作了緩衝車道之處理，供駕駛人逐漸改變其行車速率及增進行車安全，惟分隔島之設計似未考慮行人安全，建請確實做好人車分離；此外，本案出入口緩衝車站僅供台一號省道進入機場使用，對於由機場進入台一號省道並未規劃槽化車道，請考量修正。

- 本案基地較大，以致書圖有部分比例尺太小，不易確認，建議定稿本備查時附上相關規劃設計內容電子檔，俾供查驗。

決議：

- 本案請依各委員意見修正報告書圖後通過，免再提都市設計審查小組審查。

- 七、散會