內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第159次會議紀錄

中華民國103年10月8日內授營鎮字第1030811675號

壹、103年9月25日（星期四）上午10時0分

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：許委員兼副召集人文龍

記錄：吳品燕、湯玉霜、吳建忠

陸、確認第158次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段10-2地號將捷公司日用品零售或服務業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 戶外咖啡座與高層建築緩衝空間之使用動線是否有衝突疑慮，應予釐清。

  - 考量行動不便人士使用便利性，階梯式之九曲花巷建議改為緩坡或增設無障礙坡道；另考量植栽景觀之豐富性及多樣性，建議增加花卉種類。

  - 因淡海地區缺水問題較嚴重，水池的水源建議以雨水回收再利用為主。

  - 東側院階梯步道建議修改為緩坡或另行於旁邊增設坡道，以利行動不便人士使用。

  - 部分喬木種植於地下開挖範圍內，請加強排水設計並請補附施工大樣圖說。

  - 本案有關高程部分：基地前後高程差約6公尺，應比照建築技術規則山坡地專章檢討，另地下室申請一個商業單元使用，請補充通風、採光、開口等檢討，為避免前開檢討影響整體設計甚鉅，致需辦理都市設計變更，建請於都市設計定稿前先洽新北市政府工務局確認相關檢討之適法性。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 考量新市一路三段側公有道路設置轉彎及迴轉用之槽化島，故不宜於該側設置車道出入口，爰此，同意本案車道出入口位置，惟請加強車道出入口安全警示設備、停等空間及交通維持計畫，避免尖峰時間等候停車影響淡金路交通。

  - 車道出入口旁規劃之喬木如有影響行車視線之虞，請移植或調整設計。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請依後列建議修正：本案依本審查小組第112、122次會議通案決議申請建築物高度放寬，經檢視本案縮減之建蔽率與所留設法定空地均符合前開決議，爰此，同意本次會議所提之建築物高度放寬，惟計算式錯誤部分請修正，並請加強說明本案放寬建築物高度後與周邊環境之天際線呼應關係。

- 新北市政府交通局書面意見如後附，請依照辦理。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段4、4-1地號宏泰人壽一般零售業及集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 有關本案開放空間未來維護管理部分，請開發業者應切結至少認養維護該空間15年或捐贈相當於15年之維護管理費用供管理委員會專款專用，開放空間管理維護基金應列入買賣契約及公寓大廈管理規約內。

- 請再加強本案救災空間規劃對附近交通的影響分析及改善計畫。

- 本案基地使用分區為第二種中心商業區，惟規劃為住宅使用比例較商業使用高。請考量基地周邊交通量容受度，以減低未來基地開發後尖峰時段住宅衍生之交通量對附近道路之交通影響情形。

103.9.25 (上午9時30分)
淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組會議意見(第159次)-新北市政府交通局

| 案件 | 審查意見 |
| --- | --- |
| 討論案 第1案 淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段10-2地號將捷公司日用品零售或服務業及集合住宅大樓新建工程 | - 本基地停車場出入口規劃設置於淡金路，請說明出入口周邊是否設置公車站，以及其間距是否符合建築技術規則相關規定。 - 查淡金路規劃有自行車道，建請說明本案是否參考本市都審原則設置自行車停車位。 - 本案後續需提送交通影響評估報告予本局另案審查。 |
| 第2案 淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段4、4-1地號宏泰人壽一般零售業及集合住宅大樓新建工程 | 本案本局無意見。 |