意見提出單位

廠商1

| 項次 | 疑義說明 | 意見回覆 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公閱資料無文字規範，請提供文字規範。 | 上網公告內容僅提供細部設計部分圖說，完整圖說規範置於本署供閱覽。 |  |
| 2 | 公閱資料無機電相關圖說，請提供完整圖說。 | 上網公告內容僅提供細部設計部分圖說，完整圖說規範置於本署供閱覽。 |  |
| 3 | 標單有些項目未顯示出完整需求，比如：壹.一.5.6.3.b-3、壹.一.5.6.3.b-4、壹.一.5.6.3.b-5…等。 | 一.部分內容補充如下: 壹.一.5.6.3.b-3M5-雨水滯洪池放流泵浦10HP×2 H=20M Q=1200LPM3∮380V 60HZ D=4"含著脫含二台一組交替運轉控制盤含浮球,鍊條及導桿 壹.一.5.6.3.b-4M6-沉水式筏基污水池泵浦2HP×2 H=20M,Q=120LPM3∮380V 60HZ D=3"含著脫含二台一組交替運轉控制盤含浮球,鍊條及導桿 壹.一.5.6.3.b-5M7-沉水式筏基廢水池泵浦3HP×2 H=20M,Q=300LPM3∮380V 60HZ D=3"含著脫含二台一組交替運轉控制盤含浮球,鍊條及導桿 二.後續公告招標時將注意顯示完整內容。 |  |
| 4 | 瓦斯設備工程數量一式，請提供相關系統細目。 | 後續公告招標時將詳細編列細項，以利廠商投標。 |  |
| 5 | 標單單價分析表項次內容與詳細表項次內容對應不起來，請確認。 | 後續公告招標時將注意詳細表與單價分析表項次相互一致。 |  |
| 6 | 高低壓配電盤設備標單數量為一式，且於PDF檔裡未見分析表明細，請提供盤體相關設備器具細項。 | 後續公告招標時將詳細編列細項，以利廠商投標。 |  |