內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第116次會議紀錄

中華民國101年6月15日內授營鎮字第1010805608號

壹、101年6月7日（星期四）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：許委員文龍兼副召集人代理

記錄：吳品燕、羅凱臻、湯玉霜

陸、確認第115次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段31地號總廣建設集合住宅新建工程」都市設計審議案（第1次變更設計）

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，有關報告書3-01頁迎東北季風面，喬木樹距建議可調整緊密些或選用葉面較大或樹冠較密之植栽，以提高行人舒適度之建議，請參考修正。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

- 基地區位係海邊沿岸建築，建議立面色彩採淡色系為宜。

- 依平面圖（P7-02）及立面圖所示，屋脊裝飾物似有過樑挑空且開口方整，建議屋脊裝飾物材質調整為輕巧金屬構件，以避免有2次施工疑慮;另屋突層安全梯之排煙室應達屋頂層，請修正。

- 空調設備設置於陽台內，並增設雨遮，其適法性、得否免計容積，及是否有2次施工或違規使用疑慮等節，請予釐清並配合相關法規修正。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段188、189、190地號寶路開發日用品零售或服務業集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

- 有關申請開放空間獎勵容積部分：本次設計單位業依本部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第112次會議紀錄通案原則修正，僅南側廣場式開放空間及其連接之退縮6公尺之帶狀開放空間計入獎勵，原則同意本次申請之開放空間獎勵容積；惟請加強南側廣場式開放空間水域與私有空間之區隔及安全防護措施及規劃，並請增加公共區域之照明燈具且加強鋪面防滑處理，以維行人安全。

- 本案開放空間設置大面積水域空間，請加強安全防護措施、計畫，及暴雨期防洪排水相關設備與規劃；另水域空間有阻礙消防救災及逃生動線之虞，請加強相關動線說明。

- 基地內通路與水域空間之關係請於相關圖面加強說明，其動線請予適當區隔。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，有鑑於建築技術規則第59條之2未停止適用前，仍得申請增設停車空間獎勵容積，且設計單位業依本審查小組第112次會議紀錄通案原則修正，將增設之停車空間（獎勵汽車位及機車位）設置於地下一層，原則同意本次申請之增設停車空間獎勵容積；惟請加強增設停車空間獎勵容積之公益性及需求性相關說明。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

- 有關申請建築物高度放寬部分：本案建蔽率、建築物平均高度業依本審查小組第112次會議紀錄通案原則修正，原則同意本次申請之建築物高度放寬；惟各棟建築物高度請依日照及風向酌予調整，以維基地內植栽生長環境。

- 部分模擬圖與平面配置棟數不一致，請修正。

- 戶外安全梯與任一開口應留設2公尺直線距離，且屋突層安全梯之排煙室應達屋頂層，請依規定檢討並修正。

第3案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段127、130、131地號盈泰開發建設暨宏山林建設集合住宅大樓新建工程」都市設計審議案

- 發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提本審查小組審議：

- 本案有關適用法令及其檢討部分，經委員討論後，本案係2宗既有建照土地再併入1宗未取得建照之土地，依中央法規標準法規定，處理程序終結前(使用執照未取得前)，法規有變更者，適用新法規。是以，本案2宗既有建照土地尚未取得使照，雖有新併入基地，其已取得之建照仍屬有效，惟需依現行法規檢討。

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，有關本案於高樓設計喬木植栽，請考量颱風季節植栽傾斜或掉落對建物及行人影響;另喬木之覆土深度至少約需120公分至150公分才能確保植栽生長，相關結構載重及防渗漏水問題，應審慎考量等建議，請考量修正。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案申請建築物高度放寬之高度不符本審查小組第112次會議紀錄之通案原則(本區最多以增加15公尺為限) ，且基地2側之住1-1高度限制為12公尺、文中未來高度約39公尺，本案各棟建築物高度為77.4~127.8公尺，與整體環境、都市景觀及天際線較不協調，請依本審查小組第112次會議紀錄之通案原則修正。

  - 基地前後棟建築物立面語彙對比強烈，建議從整體都市尺度及與週邊環境之協調性重新考量。

臨時提案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段79地號淡水區國民運動中心新建工程」都市設計審議案

- 提案說明

本案前於本部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第115次會議審議，會議決議略以:「請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，由本部營建署轉送修正書圖供本審查小組委員書面確認，如經委員確認修改內容無需再提本審查小組審議時，則請逕送本部營建署確認」，本次係修正書圖後逕提報本審查小組確認修改內容，以利時效。

- 發言要點

（略）

三、決議

請設計單位依委員所提本案汽機車出入口彎曲弧度太高，車輛進出動線，建議彎曲位置往後延伸以降低彎曲弧度，應能使車輛動線較為順暢之建議，及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議。

捌、散會（12時40分）