內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第117次會議紀錄

中華民國101年6月21日內授營鎮字第1010805933號

壹、101年6月14日（星期四）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署地下1樓第3會議室

參、主席：洪委員啟源兼執行秘書代理

記錄：吳品燕、羅凱臻、湯玉霜

陸、確認第116次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段204地號宏盛建設集合住宅新建工程」都市設計審議案（第1次變更設計）

一、發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提本審查小組審議：

- 本案原則同意維持原建照已取得之時程獎勵容積，惟請開發單位於原建照期限內完工，以維時程獎勵原意。

- 本案申請增設停車空間獎勵容積部分，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

- 請將本案停獎汽車位集中設置於地下一層。

- 停獎專用梯之位置標示不清楚，請修正。

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，下列各點建議請說明或參考修正：

- 請說明本案東南側供公眾使用廣場之可及性與公有、私密性之區隔。

- 本案開放空間設置大面積水域空間，請加強安全防護措施、計畫，及暴雨期防洪排水相關設備與規劃。

- 請說明本案西側水上綠島之可及性。

- 本案中庭東西側種植之大王椰子之落葉、落果恐危及住戶行走安全，建議更換其他喬木。

- 報告書第5-9頁顯示外部公益廣場與內部廣場有高程差，請於報告書第4-15頁說明其消防救災動線。

- 請考量消防車進入社區救災之動線，建議基地內通路及植栽景觀設計稍加配合調整。

- 中庭景觀建議就綠化品質及植物多樣性，增加較豐富的設計內容。

- 本案基地非開挖區（如東北側）設置無邊際泳池，建議可多種植喬木。

- 沿公司田溪之退縮空間建議加裝景觀高燈，建議由開發單位提撥部分費用予管理委員會，以維後續電費及維護管理正常運作。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

- 本案於高樓設計喬木植栽，請考量颱風季節植栽傾斜或掉落對建物及行人影響;另喬木之覆土深度至少約需120公分至150公分才能確保植栽生長，相關結構載重及防渗漏水問題，應審慎考量，有關空中立體綠化植物之受風性、耐候性(淡海地區空氣含鹽量較高) ，議請一併納入考量。。

- 請說明本案屋突規劃為9公尺之需求性及必要性，倘無實際需求，建議酌予調降。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

- 建議機車停車出入口設置2處寬3公尺之一進一出車道。

- 建議南側機車之彎車道拉直，以維人車安全。

- 本案倘經重新修正計算後，總停車位數未變更，則無須重新提送交通影響評估。

- 本案停車出入口設置之圓凸鏡並無效果，請調整位置。（P.4-14）

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段226地號湯泉國際集合住宅大樓新建工程」都市設計審議討論案

- 發言要點

（略）

二、決議

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提本審查小組審議：

- 本案申請增設停車空間獎勵容積部分，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 請設計單位依本審查小組第112次會議紀錄通案原則修正，將增設之停車空間（獎勵汽車位及機車位）設置於地下一層。

  - 基地距淡水舊市區及海水浴場仍有一段距離，且報告書對於附近地區停車需求預估值(約3000部)顯有高估情形，請加強並修正增設停車空間獎勵容積之公益性及需求性相關說明。

  - 有關停獎專用樓電梯、1樓出入口管制方式及有無引用其高度獎勵等項目請於交通影響評估相關章節或報告書載明。

- 本案申請設置公共設施使用免計容積部分，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 願景館位置開放性不足，其開放性及公益性說明請加強。

  - 願景館未來接管單位之意願請設計單位補充相關證明文件(經設計單位於會議當日表達經洽新北市經濟發展局無接管意願，將取消該項免計容積之申請)。

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案申請開放空間獎勵部分：依本審查小組第112次會議紀錄，法定退縮帶(沿街步道式開放空間)均不計入開放空間有效面積，為通案原則；惟與廣場式開放空間直接連接之法定退縮帶可視其公益性及開放性給予獎勵，請依規定修正並加強公益性及開放性相關說明；另依本審查小組往例，頂蓋型開放空間及基地內通路、車道及零散狹小之開放空間均不予獎勵，請修正並重新計算開放空間獎勵容積。

  - 開放空間水域與私有空間之區隔及安全防護措施及規劃請加強；另水域空間之水電等維管費用建議由開發商預先提撥經費供未來社區管理委員會作該項使用，以避免該等空間未來缺乏維護管理，影響都市景觀及民眾安全。

  - 本案開放空間設置大面積水域空間，請加強安全防護措施、計畫，及暴雨期防洪排水相關設備與規劃；另水域空間有阻礙消防救災及逃生動線之虞，請加強相關防、救災及避難動線說明。

  - 水域空間多位於地下開挖範圍，其結構載重及防渗漏水問題，應審慎考量；另喬木請盡量調整於非開挖範圍，以維其覆土深度足夠及植栽生長環境。

  - 建議本案向新北市政府申請認養週邊綠地，與本案外部景觀一併規劃設計及養護，應有利於整體都市景觀。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案機車停車位數量約2千多部，建議機車道改為1進1出，以維人車安全。

  - 有關申請建築物高度放寬前後之戶數及停車數量及配置之變更，請於報告書詳細說明，以利審查。

  - 報告書敘明將興建跨海橋樑，請釐清未來維護管理權責並於相關規劃圖面補繪其細部設計，以利檢視整體規劃設計。

  - 交通影響評估所述之200p.c.u. 與停車位數量估算不合理情形，請依實際情形重新調整。

  - 依交通影響評估報告書所載本案法定機車位尚未滿足，請修正。

- 本案建築量體配置、高度、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後，請參考下列各點建議修正：

  - 本案申請建築物高度放寬之高度不符本審查小組第112次會議紀錄之通案原則(本區最多以增加15公尺為限) ，且建築物平均高度之計算不符前揭通案原則(各棟建築物平均高度係視覺所及之建築物高度，無須加計建築物樓地板面積)，本案各棟建築物高度與整體環境、都市景觀及天際線較不協調，請依前揭會議紀錄之通案原則修正。

  - 本案各棟建築物高度似有互相影響基地內視覺景觀之虞，建議重新檢視調整配置。

  - 請補充高層建築相關檢討：如2個逃生避難方向、防災中心、緩衝空間、落物曲線等。

  - 本案屋脊裝飾物量體已達審查規模，請另以專章檢討相關細部設計。

捌、臨時動議

討論事項第3案因討論時程已屆12時30分，多數委員下午尚有其他行程，未及討論，延至下次會議討論。

捌、散會（12時40分）