內政部高雄新市鎮特定區計畫都市設計審查小組第40次會議紀錄

中華民國98年7月6日內授營鎮字第0980806556號

壹、98年6月25日（星期四）上午10時0分整

貳、地點：本部營建署南區工程處會議室

參、主席：王委員兼執行秘書吳全代理

記錄：廖佳展

伍、討論事項

第一案：「高雄新市鎮後期發展區交八用地高雄都會區大眾捷運系統R24車站工程」都市設計審議案

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提本都市設計審查小組進行審議：

- 高雄新市鎮門戶意象部分

  - 建議考量種植自明性植裁或利用特殊的街道傢俱，以加強由省道進入高雄新市鎮時之都市意象。

  - 考量搭乘捷運之主要客源係由省道進入本車站，未來本基地未開發區如果開發完成，捷運車站可能隱藏於商業大樓之中（後），無法由省道看到，建議加強面臨省道出入口之設計處理，以增加自明性及捷運車站之地標意象。

- 整體配置設計部分

  - 建議捷運車站、停車場及區內道路等配置應與未開發區一併整體規劃較為妥適；如未開發區目前尚無法確定配置設計，請提出因應對策說明。

  - 如未開發區開發後，停車場配置之車位是否足夠？請確實檢討評估後提出說明。

- 區外動線系統部分

  - 請重新考量基地面臨省道出入口之設計是否可行？是否容易造成交通衝突？迴轉空間是否足夠？省道上分隔島及交通號誌配合情形等均應有較細部之圖說說明，以利審查。

  - 基地面臨30米省道（中山南路）之出入口位置，是否考量配合劉厝路作整體規劃？請檢討評估說明。

- 區內動線系統部分

  - 全區34公頃如全部開發完成，20米區內道路規劃6米人行步道，並可供路邊臨停，其道路寬度是否足夠負荷車流量？又如有臨停車輛，其迴轉空間是否足夠？請重新整體檢討土地使用與交通量的關係後補充說明，俾供審查參考。

  - 停車場區位（含行動不便者使用停車）與捷運車站出入口之距離是否過長？請評估後說明；如需步行一段距離，建議考量台灣南部氣候之特性，規劃具有人性化的人行步道與適當的休憩設施。

  - 基地東側出入口未設置停車場，請考量日後停車是否足夠？未開闢道路部分是否可設置停車場？

  - 腳踏車、機車停車位位置是否妥適？請一併考量。

- 景觀植栽部分

  - 建議增加綠覆率比率，未開發區可暫作為樹木銀行，請參考。

  - 基地全區植栽設計理念為何？是否有複層式設計？有無考量植物多樣性？請加強補充圖面說明，俾利審查。

  - 建議植栽等景觀設計以熱帶風格為主，其植栽並應考量具抗風、耐塩、吸熱之樹種為佳，此外，基於安全性考量，建議不要種植大王椰子樹，請參考。

  - 建議植栽與休憩座椅作整體規劃考量，其中建議休憩座椅應配合具遮蔭效果之植栽設置，請參考。

  - 台灣南部天氣炎熱，人行動線部分應加強考量遮蔭，尤其是停車場至捷運車站主體出入口，建議利用雙排植栽強化遮蔭效果，請參考。

  - 區內道路植栽之配置一側為開花植物，而另一側為非開花植物，是否合適？請補充說明。

  - 部分植栽種植方式示意圖錯誤，請修正。

- 建築物造型及色彩部分

  - 捷運車站係屬地標建築，建議增加自明性，請參考。

  - 請補充建築物造型、色彩及質感設計理念，建議考量地方特色及與其他車站設計不同的特殊規劃構想。

  - 報告書中敘及綠化建築立面，惟查報告書並無相關垂直綠化設計圖說，請補充。

  - 帷幕玻璃是否造成熱效應？建築物遮陽設備是否足夠？請補充說明。

  - 建議捷運車站出入口2樓梯處設置相關遮陽設施，請參考。

- 開放空間部分

  - 請加強補充全區鋪面設計之圖說內容。

  - 建議捷運車站出入口1所連接之廣場加寬加大，較符合捷運車站意象，請參考。

  - 公共藝術位置是否合適？建議配合整體景觀規劃設計後提出構想說明。

  - 建議燈具配合目前節能減碳之趨勢規劃設計，請參考並補充說明。

  - 請補充街道傢俱設計內容，非僅引用照片示意。

- 消防救災部分

  - 捷運車站東側出入口2請考量避難防災動線是否順暢？道路寬度是否足夠？請補充說明。

  - 捷運車站主體有無設置緩降機之必要？請補充說明。

  - 請補充避難空間說明。

- 附屬設施設計部分

  - 垃圾暫存空間設於捷運車站入口附近，是否考量其不良氣味如何處理？請補充說明。

  - 垃圾暫存空間是否已考量清運路線？請補充說明。

- 其他

  - 因高雄地區屬需土區，本案挖填之剩餘土石方是否考量土方交換方式辦理，請參考。

  - 建議引用之照片應與本案設計有關時，再予引用（如P31、P36），內容亦宜合適（如P31座椅尖銳處易傷孩童）。

  - 建議圖面應儘量正確表示，（如P10機廠位置示意圖，係一般坊間地圖，地標經常誤植或不及更新，建議以公部門地圖為主）。

  - 散會（中午12時50分）