內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第92次會議紀錄

中華民國100年1月28日內授營鎮字第1000800917號

壹、100年1月21日（星期五）上午9時30分整

貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：許委員兼副召集人文龍代理

記錄：賴祐成、羅凱臻

陸、確認第91次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第2開發區公司田段87地號淡水區綜合行政大樓新建工程」都市設計審議案

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提都市設計審查小組進行審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請依以下3點建議修正：

  - 請調整一樓戶外的景觀綠化配置，增進使用性及親近性，避免因採用大面積圖案化之設計以致不易維護管理，且植栽種類之選用應一併考量樹距，另並請加強鋪面的連貫性，減少零碎的配置和動線障礙。

  - 請考量塑造室內外景觀之穿透性，例如於東南側餐廳規劃半戶外用餐空間，以利親近植栽景觀。

  - 為鼓勵大眾於近程範圍騎乘自行車之趨勢，請於一樓基地規劃自行車停放空間和相關設施的適當地點。

- 本案動線系統設計，經委員討論後，請依以下3點建議修正：

  - 請增加一樓大廳文藝展示區及餐廳之視覺穿透感，減少四周之封閉空間設計，使視線可及於內部的服務動態及戶外的植栽景觀。

  - 請調整建築物西側之高程差和出入口設計，以利辦公人員和民眾便利、自由的進出。

  - 本案已達辦理交通影響評估門檻，請於都市設計審議定稿時檢附交通主管單位審查同意證明文件。

  - 請考量洽公民眾臨時停車及行動不便者停車需求，於地面層規劃設置部分相關停車空間。

- 本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後請依以下2點建議修正：

  - 請考量調整本案之建築物外觀和屋突設計，減少非反映內部空間或非結構性之不必要的造型版、裝飾物、線板和陽台等，以利自然通風採光、降低建造經費和維護管理的支出，並增進簡潔俐落的都市景觀、提昇公共建築的前瞻性和永續性。

  - 請確認本案東北側景觀電梯視野可及性，以考量調整至較適當位置或檢討其興建之必要性。

- 本案汽車停車需求量部分，因基地緊鄰公八公園，考量公八公園東北角將興建運動中心，可提供停車空間，且距未來捷運路線不遠，經委員討論後，原則同意依設計單位建議方案，考量未來需求之彈性，於地下第三層增加樓層淨高，預留日後變更為機械停車設備以增加停車使用，並請於報告書內加強說明。

- 本案屋頂突出物上部整體設計之造型經委員討論後，同意免受建築高度43公尺規定之限制。

- 一樓平面圖及配置圖等用途名稱應與建築空間使用計畫表一致，並應依土地使用分區與都市設計管制要點允許用途辦理。

第2案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區新市段81地號衛生設施及集合住宅新建工程」都市設計審議案

一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，逕送本部營建署確認，免再提都市設計審查小組審議：

- 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後請依以下2點建議修正：

  - 本案部分地下開挖範圍，為增加自然透水的比例，原則上仍應儘可能避免位於退縮建築範圍內，惟考量本基地規模較小且3側皆應退縮，同意地下1樓東側往內縮減至退縮建築範圍外即可。

  - 本案報告書P4-1-1頁說明本案中庭開放供公眾使用，惟其植栽及鋪面設計形塑之空間開放度不足，無法與外部公共空間結合，請改正。

- 本案動線系統設計，經委員討論後原則同意。

- 本案建築量體配置、立面造型風格及色彩等設計，經委員討論後原則同意，至本案屋頂及屋突設計，請設計單位考量增加天際線變化，以輕巧、開放、鏤空及多層次之屋頂造型進行設計，否則仍應依都市設計規範規定之斜屋頂造型為原則進行設計。

- 其他報告書內容部分，請予確認或修正：

  - 報告書第二章及第三章三-1、三-2內容與實際基地情形及本案設計內容不符處請修正（如本案風格為古典風卻寫南洋風，未鄰接濱海路卻以該路作基地相關說明）。

  - 地下一樓垃圾車等候空間應避免設置於梯廳出口，請修正。

  - 一層夾層設計標示不清且空間過於零碎，請修正。

捌、散會（上午12時）