內政部淡海新市鎮特定區計畫都市設計審查小組

第89次會議紀錄
中華民國99年11月3日內授營鎮字第0990809358號
壹、99年10月22日（星期五）上午9時30分整
貳、地點：本部營建署601會議室

參、主席：王委員兼執行秘書吳全代理

記錄：賴祐成、湯玉霜

陸、確認第88次會議紀錄

洽悉。

柒、討論事項

第1案：「淡海新市鎮第1期發展區第1開發區淡海段29、30地號社區教育設施、衛生設施及集合住宅新建工程」都市設計審議案
一、發言要點：

（略）

二、決議：

請設計單位依下列各點及作業單位初審意見（詳附件）修正書圖或補充說明後，再提都市設計審查小組進行審議：
（1） 本案臨道路退縮帶狀式開放空間之綠帶及人行道設計、其他開放空間之景觀設計，經委員討論後，請依以下10點建議修正：

1. 本案沿道路退縮設計原則上請依都市設計審議規範規定並參考配合同街廓已審議通過案件設置，如無法配合辦理，請設計單位說明並提請委員討論。

2. 建議沿地界處之排水以草溝設置，並以粗礫料級配鋪設，以增加雨水入滲至原土層，避免因暴雨造成排水系統之負擔；另建議人工地盤上之排水溝設置可收納雨水至筏基之回收系統，以供景觀澆灌及中水利用。
3. 為使沿街步道鋪面完整性，建議配合本街廓已審議通過之拆遷安置住宅鋪面形式延續設置。
4. 本案設置之6公尺基地內通路因僅供消防緊急救災使用，非屬主要車行動線，且平時多以住戶步行進出通行為主，其鋪面建議採透水性設計處理且應與其銜接之周邊景觀設計鋪面一併整體設計，並加強其周邊之喬、灌木、花草等綠化植栽。
5. 為呼應環境永續發展議題，請考量本案基地的透水率與保水功能，適度增加自然透水面積。

6. 本案照明部份，沿街部份建議以高燈設置，增加社區安全性。
7. 本案基地高程為北高南低，因中庭整體開挖為不透水鋪面，將使基地內因排水不易，而造成淹水，為免增加公共排水設施負擔，請說明本案排水處理方式（含基地內通路高程、排水方向及雨水回收設計等相關圖說）。
8. 本案報告書P.3-17中，A向剖面圖之坡度斜率是否正確，請予釐清。
9. 本案中庭設於人工地盤上，其植栽易被高層建築物遮擋致日照不足，建議適度調整，以利植栽生長與後續維護。
10. 本案公共開放空間之設計較為封閉，基於公共利益考量，建議適度調整，使其與外部公共空間結合，以增加其之公共性。
（2） 本案動線系統設計，經委員討論後，請依以下3點建議修正：
1. 本案一樓設置社區教育設施及衛生設施，請釐清係供社區內部使用或開放對外使用，以作為不同使用者動線規劃，並請考量當地風雨氣候條件規劃雨遮、門廳等空間。
2. 請依規定設置行動不便者使用之機車位，並建議儘量縮短行動不便者使用車位之動線距離。
3. 本案公私有人行道與車道出入口交接處，建議公私有人行道部份以齊平（無高低差）概念設計，車道部分則以順平（有高低差設置斜坡）設計之方式處理。
（3） 本案建築量體配置、立面造型風格、色彩及屋突等設計，經委員討論後請依以下4點建議修正：
1. 本案西向立面之建築物量體面寬長達80公尺，請設計單位適度調整建築物量體，以增加量體之變化及光影效果。
2. 本基地為二面臨路之街角地，建議型塑本案西南角街角空間及建築立面之設計為具創意、變化性之街角景觀立面。
3. 本案南向立面因直接面對公園，建議建築物量體以建築物正向立面之角度觀點設計，並適度調整屋突型式，以增加建築立面之生動、活潑及趣味性。
4. 本案請考量工作陽台空間可容納之設備，檢討目前空調主機設置後是否外露影響都市立面整體景觀之情形。
（4） 其他報告書內容部分，請予確認或修正：

1. 報告書P.3-11中，汽、機車標示顏色與所附圖例不符，另補充資料P.10中，交通影響評估送審之汽、機車數量計算有誤，請一併補正。

2. 請補充建築面積檢討示意圖，並釐清一樓陽台及北側上方之廁所投影是否計入建築面積計算。

3. 本案安全梯請依建築技術規則241條：「高層建築物應設置二座以上之特別安全梯並應符合二方向避難原則」檢討。
4. 本案衛生設施10之室內高度約只有2公尺，請補充檢討空間使用之合理性。
5. 本案為住宅區，請依建築技術規則補充北向日照檢討。
6. 雨遮距外牆開口50公分範圍請依臺北縣政府建管相關規定檢討。

7. 本案喬木覆土深度建議至少150公分以上，另景觀植栽剖面圖圖說不合理（如地下室頂版應有其他設施物，D剖面部分應為斜坡非平面），請修正。
8. 請補充敘明衛生設施、社區教育設施之使用用途，另建築物高度達4.5公尺以上時各使用單元面積須大於150平方公尺，  請依臺北縣政府建管相關規定檢討修正。
9. 本案請補充檢討中繼層之設置。
10. 本案各梯廳設置之特別安全梯與緊急昇降機之排煙室，請依建築技術規則97條之1（特別安全梯之規定）及107條（緊急用昇降機之規定）檢討設置。

11. 本案二樓緊急昇降機排煙室通往安全梯開口之數量，請依建築技術規則107條圖例檢討設置，另請釐清是否以陽台出入即不受開口數量限制。
捌、散會（上午11時05分）

PAGE  
4

